## Медичне обладнання
завод автогенного обладнання
Менеджери відділу збуту : Інна Попович
| Наталя Поліщук |  |  | (098) 471-75-01, (050) 053-04-81
| svarkadonmet@gmail.com | www.donmet.com.ua
Жовтень 2024 р., ціни в гривнях
МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
N з/п | Найменування | Опис | Фото | № замовлення/ Виробник | РОЗДРІБНА ЦІНА, грн. без ПДВ
СИСТЕМИ КИСНЕПОСТАЧАННЯ
1 | Система киснепостачання для невідкладної терапії | Комплект для невідкладної кисневої терапії – призначений для подавання кисню до кисневої маски чи канюлі при проведенні кисневої терапії. До комплекту входить: - новий кисневий балон 5 л (сертифікований) - редуктор кисневий медичний з ротаметром і зволожувачем кисню 072.000.01 (сертифікований) - канюля носова |  | 866.000.50 | 7890
2 | Система киснепостачання для невідкладної терапії | Комплект для невідкладної кисневої терапії – призначений для подавання кисню до кисневої маски чи канюлі при проведенні кисневої терапії. До комплекту входить: - новий кисневий балон 10 л (сертифікований) - редуктор кисневий медичний з ротаметром і зволожувачем кисню 072.000.01 (сертифікований) - канюля носова |  | 866.000.51 | 8128
РЕДУКТОРИ КИСНЕВІ, РЕДУКТОРИ ЗІ ЗВОЛОЖУВАЧЕМ
3 | Редуктор кисневий БКО-50-4-2М ДМ з ротаметром і зволожувачем | Вхід - G3/4, вихід - ніпель Dу 3/6 мм; Ротаметр О2 - 25л/хв. (3,5 bar); Зволожувач ДОНМЕТ - 963.000.00 Вага - 1,2 кг |  | 072.000.01 | 1915
4 | Редуктор кисневий БКО-50-4-2М ДМ (з ротаметром 25л/хв) | Вхід - G3/4, вихід - ніпель Dу 6/9 мм; Ротаметр О2 - 25л/хв (3,5 bar); Вага - 1,0 кг |  | 072.000.00 | 1612
5 | Редуктор кисневий БКО-50-4-2 ДМ | Вхід - G3/4, вихід - М16х1,5 / ніпель Dу 6/9 мм; Max 12,5 bar, вага - 0,8 кг |  | 046.000.72 | 1310
6 | Редуктор кисневий БКО-50 ДМ з вказівником витрати | Вхід - G3/4, вихід - М16х1,5 / ніпель Dу 6/9 мм; 15 л/хв., Max 5 bar, вага - 0,8 кг |  | 002.000.72 | 914.4
7 | Редуктор кисневий БКО-50 ДМ | Вхід - G3/4, вихід - М16х1,5 / ніпель Dу 6/9 мм; Max 12,5 bar, вага - 0,8 кг |  | 006.000.72 | 875
8 | Редуктор кисневий БКО-50-4-4 ДМ | Вхід - G3/4, вихід - М16х1,5 / ніпель Dу 6/9 мм; Max 12,5 bar, вага - 1,2 кг |  | 018.000.72 | 3635
9 | Редуктор кисневий БКО-50-V ДМ | Вхід - G3/4, вихід - М16х1,5 / ніпель Dу 6/9 мм; Max 12,5 bar, вага - 1,2 кг |  | 060.000.72 | 1514
10 | Редуктор кисневий СКО-10ДМ (мережевий) | Найбільша пропускна спроможність, м3/год – 10,0; Максимальний тиск газу на вході, МПа (bar) - 1,6 (16); Максимальний робочий тиск газу, МПа (bar) - 0,5 (5); Вхід - М27х1,5, вихід - М16х1,5 / Dy9; Вага - 1,3 кг |  | 040.000.72 | 2281
11 | Редуктор кисневий РК-70ДМ | Вхід - G3/4, вихід М16x1,5 / ніпель Dy 9; Макс. тиск на вході - 200 bar; Max 70 bar; Пропускна спроможність - 100 м3/год., вага - 2,2 кг |  | 050.000.72 | 4536
12 | Редуктор кисневий РКЗ-500 ДМ | Вхід - G1, вихід - G1; Макс. тиск на вході - 200 bar; Max 16 bar; Пропускна спроможність - 500 м3/год., вага - 6,5 кг |  | 080.000.00 | 19720
ПІДІГРІВАЧІ КИСНЮ
13 | Підігрівач кисню ПЕ-01К ДМ 36В | Підігрівач кисню, 36В/100Вт |  | 993.000.07 | 1446
14 | Блок живлення БПУ-150 220В/36В | Блок живлення до підігрівача кисню 993.000.07 |  | G00003949 | 2621
ЗВОЛОЖУВАЧІ ДИХАЛЬНИХ СУМІШЕЙ БЕЗ ПІДІГРІВУ
15 | Зволожувач дихальних сумішей без підігріву | Зволожувач кисню до редуктора БКО-50-4-2, зволожувача дихальних сумішей без підігріву 963.000.01, 963.000.04. Нарізь на вході М16х1,5 |  | 963.000.00 | 300
16 | Зволожувач дихальних сумішей без підігріву | До комплекту входить: ротаметр 013.200.88 (коло) + зволожувач 963.000.00 Нарізь на вході - G1/4 (торцеве ущільнення) - вихід ніппель Dy 3/6мм |  | 963.000.01 | 936
17 | Зволожувач дихальних сумішей без підігріву | До комплекту входить: ротаметр 013.200.84 (коло) + зволожувач 963.000.00 Вхід - ніппель DIN 13260-2 Вихід - ніппель Dy 3/6мм |  | 963.000.04 | 936
НАСТІННІ ДОЗАТОРИ КИСНЮ ІЗ ЗВОЛОЖУВАЧЕМ
18 | Настінний дозатор кисню із зволожувачем | В комплект входить: дозатор прямий 810.000.11 (з перехідником М16х1.5) і зволожувач 963.000.00 Тиск газу мах, кгс/см2 - 20 Вхід – штуцер М14x1 (+ гайка і ніпель під розвальцювання) Вихід – штуцер G1/4 (+перехідник G1/4 -M16x1,5) |  | 810.000.50 | 1010
19 | Настінний дозатор кисню із зволожувачем | В комплект входить: дозатор кутовий правий 810.000.08 і зволожувач 963.000.00 Тиск газу мах, кгс/см2 - 20 Вхід – штуцер М14x1 (+ гайка і ніпель під розвальцювання) Вихід – штуцер G1/4 (+перехідник G1/4 -M16x1,5) |  | 810.000.51 | 1010
20 | Настінний дозатор кисню із зволожувачем | В комплект входить: дозатор кутовий лівий 810.000.14 і зволожувач 963.000.00 Тиск газу мах, кгс/см2 - 20 Вхід – штуцер М14x1 (+ гайка і ніпель під розвальцювання) Вихід – штуцер G1/4 (+перехідник G1/4 -M16x1,5) |  | 810.000.52 | 1010
21 | Настінний дозатор кисню із зволожувачем | В комплект входить: дозатор кутовий правий 810.000.09 і зволожувач 963.000.00 Тиск газу мах, кгс/см2 - 20 Вхід – штуцер М14x1 (+ гайка і ніпель під розвальцювання) Вихід – штуцер G1/4 (+ ніпель малий ф6, гайка G1/4) |  | 810.000.53 | 1010
22 | Настінний дозатор кисню із зволожувачем | В комплект входить: дозатор кутовий лівий 810.000.15 і зволожувач 963.000.00 Тиск газу мах, кгс/см2 - 20 Вхід – штуцер М14x1 (+ гайка і ніпель під розвальцювання) Вихід – штуцер G1/4 (+ ніпель малий ф6, гайка G1/4) |  | 810.000.54 | 1010
23 | Настінний дозатор кисню із зволожувачем | В комплект входить: дозатор кутовий прямий 810.000.12 і зволожувач 963.000.00 Тиск газу мах, кгс/см2 - 20 Вхід – штуцер М14x1 (+ гайка і ніпель під розвальцювання) Вихід – штуцер G1/4 (+ ніпель малий ф6, гайка G1/4) |  | 810.000.55 | 1010
24 | Настінний дозатор кисню із зволожувачем | В комплект входить: дозатор кутовий правий 810.000.10, ротаметр 013.200.88 і зволожувач 963.000.00 Тиск газу мах - 3,5 кгс/см2 Вхід – штуцер М14x1 (+ гайка і ніпель під розвальцювання трубки ф8) Вихід – ф6 до кисневої маски |  | 810.000.60 | 1592
25 | Настінний дозатор кисню із зволожувачем | В комплект входить: дозатор кутовий лівий 810.000.16, ротаметр 013.200.88 і зволожувач 963.000.00 Тиск газу мах - 3,5 кгс/см2 Вхід – штуцер М14x1 (+ гайка і ніпель під розвальцювання трубки ф8) Вихід – ф6 до кисневої маски |  | 810.000.61 | 1592
РАМПИ КИСНЕВІ
26 | Рампа киснева на 2 балони | Внутрішній діаметр колектора-25 мм, 710х220х145мм |  | 847.000.15 | 9526
27 | Рампа киснева на 3 балони | Внутрішній діаметр колектора-25 мм, 1010х220х145мм |  | 847.000.09 | 13241
28 | Рампа киснева на 4 балони | Внутрішній діаметр колектора-25 мм, 1310х220х145мм |  | 847.000.11 | 17351
29 | Рампа киснева на 5 балонiв | Внутрішній діаметр колектора-25 мм, 1610х220х145мм |  | 847.000.12 | 20740
30 | Підвід балонний G3/4 - СП21,8 | L=1100 мм, для під'єднання балона до колектора рампового |  | 962.300.10 | 1613
31 | Підвід балонний G3/4 - G3/4 |  |  | 962.300.11 | 1525
32 | Кронштейн у зборі |  |  | 847.400.11 | 296
33 | Редуктори кисневі з напівавтоматичним перемиканням живлення мережі та світлозвуковим сигналізатором падіння тиску |  |  | 880.000.00 | 41580
ВЕНТИЛІ КИСНЕВІ РАМПОВІ, БАЛОННІ, З'ЄДНУВАЛЬНI
34 | Вентиль ВК-20 П (з фланцем) (М16х1,5->G3/4) | На базі вентиля ВК-20, з фланцевим кріпленням; Вхід: штуцер М16х1,5; Вихід: G 3/4; Найбільший робочий тиск газу -20 МПа |  | 827.020.01 | 882
35 | Вентиль ВК-20 P (G3/4->G3/4) | На базі вентиля ВК-20; Вхід: гайка G3/4; Вихід: G3/4; Найбільший робочий тиск газу -20 МПа |  | 932.000.10 | 882
36 | Вентиль кисневий рамповий ВК-20 Р (G ¾ - G ¾) | Найбільший робочий тиск газу, МПа (кгс/см2) - 20(200); Приєднувальна нарізь бокового відростка, ГОСТ 6357 - G3/4-B; Приєднувальна нарізь для установки на колектор - G3/4-B |  | 932.000.00 | 504
37 | Вентиль кисневий рамповий ВК-20 Р (G 1/2 - G ¾) | Найбільший робочий тиск газу, МПа (кгс/см2) - 20(200); Приєднувальна нарізь бокового відростка, ГОСТ 6357 - G3/4-B; Приєднувальна нарізь для установки на колектор- G1/2-B |  | 932.000.01 | 504
38 | Вентиль кисневий рамповий ВК-20 Р (M24x1.5 - G ¾) | Найбільший робочий тиск газу, МПа (кгс/см2) - 20(200); Приєднувальна нарізь бокового відростка, ГОСТ 6357 - G3/4-B; Приєднувальна нарізь для установки на колектор - M24x1.5 |  | 932.000.02 | 504
39 | Вентиль кисневий рамповий ВК-20 Р (M22x1.5 - G ¾) | Найбільший робочий тиск газу, МПа (кгс/см2) - 20(200); Приєднувальна нарізь бокового відростка, ГОСТ 6357 - G3/4-B; Приєднувальна нарізь для установки на колектор- M22x1.5 |  | 932.000.03 | 504
40 | Вентиль кисневий рамповий ВК-20 Р (M20x1.5 - G ¾) | Найбільший робочий тиск газу, МПа (кгс/см2) - 20(200); Приєднувальна нарізь бокового відростка, ГОСТ 6357 - G3/4-B; Приєднувальна нарізь для установки на колектор - M20x1.5 |  | 932.000.04 | 504
41 | Вентиль кисневий балонний ВК-20 М 3/4-16 UNF (для алюмiнiϵвих та композитних балонiв) | Найбільший робочий тиск газу, МПа - 20; Приєднувальна нарізь бокового відростка, ГОСТ 6357 - G3/4-B; Приєднувальна нарізь для установки на балон - 3/4-16 UNF |  | 942.000.16 | 504
42 | Вентиль мережевий ВКМ-20 | G3/4 - G3/4, 200 bar |  | 945.000.00 | 666
43 | Вентиль мережевий ВКМ-20 | G3/4 - G3/4, 200 bar з манометром 25 МПа |  | 945.000.01 | 864
44 | ПРОКЛАДКА (для вентиля ВК-20М) | 26х19х3, фторопласт |  | 942.916.00 | 29
45 | Вентиль К М16х1,5 | Може використовуватись як запорний пристрiй у мiнi колекторах |  | 943.000.02 | 378
ПОСТИ ГАЗОРОЗБІРНІ
46 | Система киснепостачання ПГК-10-3-М ДМ | Найбільший тиск на вході, МПа, (кгс/см2) - 1,6 (16) Найбільший робочий тиск, МПа (кгс/см2 ) - 0,5 (5,0) Найбільша пропускна спроможність, м3/год - 10 Вхід - G1/2-B; Вихід - M16x1.5 |  | 842.000.72 | 5040
ПЕРЕХІДНИКИ З`ЄДНУВАЛЬНІ
47 | Конектор швидкоз'ємний (розетка) | Діаметр під`єднувальної трубки – 10 мм. Максимальний тиск на вході – 0,15-0,5 МПА (1,5…5 bar) |  | G00003508 | 1682.25
48 | Конектор швидкого з`єднання з медичними газами | Вхід - штекер DIN кисень (шестикутник 17) Вихід - ніпель Dу 6 мм (кутовий) Перехідник швидкознімний для встановлення в кисневу розетку DIN. |  | 962.000.52 | 568
49 | Перехiдник до редуктора СКО | Гайка G 3/4 > штуцер М27х1.5 |  | 842.001.00 | 218
50 | Перехідник кутовий для вентиля палатного гайка G1/4-штуцер G1/4 | Перехідник кутовий гайка G1/4 (торцеве ущільнення по прокладці) → штуцер G1/4 (торцеве ущільнення по проклаці) для під'єднання ротаметра постового кисневого зі зволожувачем до вентиля палатного: |  | 962.000.48 | 238
51 | Перехідник кутовий для вентиля палатного гайка G1/4-штуцер М16х1,5 | Перехідник кутовий гайка G1/4 (торцеве ущільнення по прокладці) → штуцер М16х1,5 (лінза) для під'єднання ротаметра постового кисневого зі зволожувачем до вентиля палатного: |  | 962.000.50 | 238
52 | Перехідник кутовий для вентиля палатного гайка М16х1,5 - штуцер G1/4 | Перехідник кутовий гайка М16х1,5 (лінза) - штуцер G1/4 (торцеве ущільнення по проклаці) для під'єднання ротаметра постового кисневого зі зволожувачем |  | 962.000.61 | 272
53 | Перехідник G1/4 - M16x1,5 | Для встановлення на вентиль медичний 810.000.08, 810.000.11, 810.000.14 Вхід: гайка G 1/4; Вихід: штуцер М16х1,5 лiнза |  | 810.007.08 | 98
54 | Ніпель малий | Ніпель торцевий під гайку G1/4 для вентилів медичних К 810.000.09, 810.000.12, 810.000.15; Dу 6мм |  | 810.010.08 | 67
55 | Прокладка ф11х5,5 (для вентиля К під G1/4) | Для установки перехідника 810.007.08 та нiпеля малого 810.010.08 на вентиль медичний |  | 810.009.08 | 8
56 | Ніпель (до розвальцювання трубки ф8мм) | (під гайку М14х1 (вхід) на вентиль мед. К; для трубки 8х1 під розвальцювання) |  | 810.005.08 | 32
57 | Гайка М14х1 (для вентилів медичних палатних з фланцем) | Гайка фіксує ніпель 810.005.08 для розвальцювання трубки 8х1 |  | 810.001.00 | 38
58 | Штуцер (гайка М16х1,5 торцеве ущiльнення-Штуцер М16х1,5 лiнза) | Для під'єднання зволожувача до вентиля палатного з торцевим вихідним штуцером |  | 962.057.00 | 330
59 | Прокладка (14х7х2) | до торцевого ущiльнення штуцера 962.057.00 |  | 962.025.00 | 31
60 | Перехідник кутовий (гайка М16х1,5-штуцер М16х1,5) | кутик гайка накидна М16х1,5 лінза → Штуцер М16х1,5 під лінзу |  | 962.000.53 | 262
61 | Перехiдник штуцер G 3/4 → штуцер G1/2 | Штуцер G 3/4 → штуцер G1/2, L=40мм |  | 962.055.00 | 240
62 | Штуцер під гайку G3/4 (для припаювання трубки ф10мм) | під гайку G3/4 для трубки Ø10 під паяння |  | 962.301.00 | 32
ВЕНТИЛІ КИСНЕВІ З`ЄДНУВАЛЬНІ ДО ШВЛ
63 | ВЕНТИЛЬ К (під маску) | вентиль з дюзою під дихальну маску чи канюлю Вхід: Накидна гайка М16х1,5 лінза; Вихід: штуцер М16х1,5 з дюзой Ø 0,6мм+ ніпель Dу 3/6мм з гайкою) |  | 943.000.28 | 404
64 | ВЕНТИЛЬ К (до ШВЛ) | вентиль кисневий медичний під апарат ШВЛ; Вхід: Накидна гайка М16х1,5 лінза; Вихід: штуцер М16х1,5 (плаский торець) |  | 943.000.29 | 305
65 | ВЕНТИЛЬ К (постовий з фланцем) | Вентиль кисневий медичний постовий з дюзою під дихальну маску чи канюлю Вхід: Накидна гайка М16х1,5 лінза; Вихід: штуцер М16х1,5 з дюзою Ø 0,6мм + ніпель Dу 3/6мм з гайкою |  | 943.000.30 | 596
66 | Ніпель 3,2/6мм під М16х1,5 | Для під'єднання рукавів Dу 3,2 і 6 мм (медичних дихальних приладів: маски, канюлі тощо) |  | 946.004.00 | 49
67 | Перехідник (трійник) | (гайка M16x1.5 → три штуцери M16x1.5) Робочий тиск - 2,5 МПа (Труба 27х1) |  | 962.000.28 | 731
68 | Штуцер-нiпель (штуцер М16х1,5- ф6/9) | Для установки на трiйник та 962.000.28 та мiнi колектор 962.000.54 для пiдключення трубки Ø6мм або Ø9мм |  | 045.002.00 | 180
69 | Трійник | Для лікарень зовнішня нарізь М16х1,5, торцеве ущільнення |  | 962.000.47 | 353
ВУЗЛИ ВСТАНОВЛЕННЯ МАНОМЕТРА
70 | Вузол встановлення манометра (М16х1,5) | Вхід: Накидна гайка М16х1,5 лінза Вихід: штуцер М16х1,5; Накидна гайка для установки манометра: М12х1,5 |  | 816.100.00 | 679
71 | Вузол встановлення манометра (G 3/8) | Вхід: Накидна гайка G 3/8 лінза Вихід: штуцер G 3/8 лінза Накидна гайка для установки манометра: М12х1,5 |  | 816.100.01 | 679
72 | Вузол встановлення манометра (М14х1,5) | Вхід: Накидна гайка М14х1,5 лінза Вихід: штуцер М14х1,5; Накидна гайка для установки манометра: М12х1,5 |  | 816.100.02 | 679
73 | Вузол встановлення манометра (М16х1,5 LH) | Вхід:Накидна гайка М16х1,5 LH лінза Вихід: штуцер М16х1,5 LH; Накидна гайка для установки манометра: М12х1,5 |  | 816.100.05 | 679
74 | Вузол встановлення манометра (G 3/8 LH) | Вхід: Накидна гайка G 3/8 LH лінза Вихід: штуцер G 3/8 LH лінза; Накидна гайка для установки манометра: М12х1,5 |  | 816.100.06 | 679

## Редуктори, вентилі, підігрівачі
завод автогенного обладнання
Менеджери відділу збуту : Інна Попович
| Наталя Поліщук |  |  | (098) 471-75-01, (050) 053-04-81
| svarkadonmet@gmail.com | www.donmet.com.ua
Жовтень 2024 р., ціни в гривнях
РЕДУКТОРИ, ВЕНТИЛІ БАЛОННІ, ПІДІГРІВАЧІ ГАЗІВ
N з/п | Найменування | Опис | Фото | № замовлення/ Виробник | РОЗДРІБНА ЦІНА, грн. без ПДВ
РЕДУКТОРИ ТА РЕГУЛЯТОРИ ВИТРАТИ БАЛОННІ ГАЗОВІ (редуктори газові, пропанові, ацетиленові, кисневі, вуглекислотні, аргонові)
РЕДУКТОРИ КИСНЕВI БАЛОННI
1 | Редуктор RO-200-2 DM | Кисень, 10 бар, G3/4-G1/4, 9/6* |  | 044.000.11 | 1450
2 | Редуктор БКО-50-4 ДМ | Кисень, 12,5 кгс/кв.см, 9/6*, вага - 1,2 кг |  | 018.000.00 | 3307
3 | Редуктор БКО-50-4-2 ДМ | Кисень, 12,5 кгс/кв.см, 9/6*, вага - 0,8 кг |  | 046.000.00 | 1310
4 | Редуктор БКО-50V ДМ (без вентиля) | Кисень, G3/4 - М16х1,5, вертикальне виконання, без вентиля, 9/6* |  | 060.000.02 | 1349
5 | Редуктор БКО-50V ДМ (з вентилем) | Кисень, G3/4 - М16х1,5, вертикальне виконання, з вентилем, 9/6* |  | 060.000.05 | 1550
6 | Редуктор БКО-50 ДМ | Кисень, 12,5 кгс/кв.см, 9/6*, вага - 0,78 кг |  | 006.000.00 | 1159
7 | Редуктор БКО-50 ДМ | Кисень, вхідна нарізь СП21,8 (для малих балонів), 9/6* |  | 006.000.03 | 1159
8 | Редуктор БКО-50 ДМ MINI | Кисень, 12,5 кгс/кв.см, вхідна нарізь G3/4, 6/9*, вага - 0,78 кг |  | 006.000.06 | 1159
9 | Редуктор кисневий РК-70 ДМ | Кисень. Вхід - G3/4, вихід М16x1,5; ніп. ф9; Макс. тиск на вході - 200 bar. Діапазон робочого тиску - 0…70 bar. Пропускна спроможність - 100 м3/год. |  | 050.000.00 | 4536
10 | Редуктор кисневий Micro ДМ | Кисень. Вхід - М12х1, вихід - ніпель Dу3,2. Макс. тиск на вході - 110 bar. Діапазон робочого тиску - 0...2,5 bar. Пропускна спроможність - 1,5 м3/год. |  | 055.000.00 | 810
РЕДУКТОРИ ПРОПАНОВI БАЛОННI
11 | Редуктор БПО-5-4ДМ | Пропановий, 3 кгс/кв.см, 9/6* |  | 035.000.00 | 1229
12 | Редуктор RP-25 DM | Пропановий, 3 кгс/кв.см, 8E |  | 035.000.11 | 1229
13 | Редуктор БПО-5ДМ | Пропановий, 3 кгс/кв.см, 9/6* |  | 008.000.02 | 731
14 | Редуктор БПО-5ДМ mini | Пропановий, 3 кгс/кв.см, 9/6* |  | 008.000.06 | 611
15 | Редуктор RP-25 DM mini | Пропановий, 3 кгс/кв.см, 8E |  | 008.000.10 | 812
16 | Редуктор БПО-5ДМ10 | Із постійно заданим тиском - 2 кгс/кв.см; 9/6* |  | 010.000.02 | 605
РЕДУКТОРИ АЦЕТИЛЕНОВI БАЛОННI
17 | Редуктор БАО-5ДМ | Ацетиленовий, 9/6* |  | 015.000.06 | 1115
18 | Редуктор БАО-5ДМ | Ацетиленовий, 9/6*, для балонів виробництва AGA |  | 015.000.07 | 1115
19 | Редуктор БАО-5-4ДМ | Ацетиленовий, 9/6* |  | 036.000.00 | 1266
20 | Редуктор БАО-5-4ДМ | Ацетиленовий, 9/6*, для балонів виробництва AGA |  | 036.000.01 | 1324
РЕДУКТОРИ ТА РЕГУЛЯТОРИ ВИТРАТИ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ ТА АРГОНУ
21 | Редуктор RAr/CO-200-2 DM | Регулятор універсальний з ротаметром, 9/6*. Вхiд - G3/4; вихід - М16х1,5. 25л/хв. |  | 032.000.11 | 1802
22 | Редуктор АР40/У-30-2ДМ | Регулятор універсальний з ротаметром, 9/6*. Вхiд - G3/4; вихід - М16х1,5. 25л/хв. |  | 032.000.00 | 1638
23 | Редуктор АР40/У-30-2ДМ-2 | Регулятор універсальний з 2-ма ротаметрами, 9/6*. Вхiд - G3/4; вихід - М16х1,5. 25л/хв. |  | 032.000.01 | 2155
24 | Редуктор АР-40/У-30-С ДМ (G3/4) | Регулятор витрати аргону, виглекислого газу та сумішей газів. Тиск на вході - 20 МПа. Макс. пропускна спроможність - 25 л/хв. Ніпель - 9/6. |  | 065.000.28 | 1468
25 | Редуктор АР-40/У-30-С ДМ (W21.8) |  |  | 065.000.26 | 1613
26 | Редуктор RAr/CO-200-4 DM | Регулятор універсальний Ar/СО2 (30/28 л/хв), 9/6* Вхiд-G3/4; вихід - М16х1,5. Витрата - CO2-22,5 л/хв / Ar&MIX - 24л/хв. |  | 039.000.11 | 1512
27 | Редуктор АР40/У-30 4ДМ | Регулятор універсальний Ar/СО2 (30/28 л/хв), 9/6*. Витрата - CO2- 30 л/хв / Ar&MIX - 40л/хв. |  | 039.000.00 | 1324
28 | Редуктор АР-40/У-30V ДМ (вентиль) | G3/4->М16х1,5, вертикальне виконання, ніпель, 9/6*, вентиль. Витрата - CO2- 30 л/хв / Ar&MIX - 40л/хв. |  | 059.000.10 | 1576
29 | Редуктор АР40/У-30 ДМ (G3/4) | Регулятор універсальний Ar/СО2 (30/28 л/хв), 9/6*. Витрата - CO2 - 30 л/хв / Ar&MIX - 40 л/хв. |  | 013.000.00 | 1084
30 | Редуктор АР40/У-30 ДМ (G3/4) MINI | Регулятор універсальний Ar/СО2 (30/28 л/хв), 9/6*. Витрата - CO2 - 30 л/хв / Ar&MIX - 40 л/хв. Незнімний ніпель |  | 013.000.03 | 1008
31 | Редуктор АР-40/У-30-О ДМ (G3/4) | Ar/CO2. Компактний редуктор з осьовим штуцером, макс. вхідний тиск- 200 кгс/см2, манометр в л/хв, надійний редукувальний клапан зі вставкою з поліуретану, на виході - нез`ϵмний ніпель під рукав 9/6*. Витрата - CO2- 30 л/хв / Ar&MIX -40л/хв |  | 065.000.04 | 1072
32 | Редуктор АР-40/У-30-О ДМ (W21,8) |  |  | 065.000.05 | 1072
33 | Редуктор Rar/CO-200DM RC (W21.8-6/9) | Найбільш компактний регулятор витрати для вуглекислого газу, аргону чи сумішей газів Ar+CO2. Використовується для комплектації напівавтоматів (MIG/MAG) або TIG-установок. МАНОМЕТРИ НЕ Б'ЮТЬСЯ! Повірка манометрів не потрібна! Витрата 5-20 л/хв. Максимальний вхідний тиск - 200 кгс/см2; 9/6*. |  | 065.000.10 | 876
34 | Редуктор Rar/CO-200DM RC (G3/4-6/9) |  |  | 065.000.11 | 794
35 | Регулятор АР-40-4ДМ | Регулятор витрати Ar(0-40 л/хв) , 9/6* |  | 038.000.01 | 1324
36 | Регулятор АР-40-2ДМ | Регулятор витрати Ar(0-40 л/хв) , 9/6* |  | 014.000.00 | 1072
37 | Редуктор УР-6-4ДМ | Регулятор витрати СО2 (0-30 л/хв), 9/6* |  | 037.000.01 | 1310
38 | Редуктор УР-6ДМ | Регулятор витрати СО2 (0-30 л/хв), 9/6* |  | 011.000.00 | 1084
39 | Редуктор У-30-2ДМ | Регулятор витрати СО2 (0-30 л/хв), 9/6* |  | 017.000.00 | 1008
40 | Ротаметр постовий | Ar/СО2 (25/25 л/хв), для роботи від мережі, штуцер М16х1,5 - штуцер М16х1,5,9/6* |  | 013.200.24 | 636
41 | Ротаметр постовий | Ar/СО2 (25/25 л/хв), для роботи від мережі, гайка М16х1,5 - штуцер М16х1,5 |  | 013.200.21 | 510
42 | Ротаметр (вхiд штуцер М12х1,5) | Ar/СО2 (25/25 л/хв), частина до редукторiв серiї "032" штуцер М12х1,5 - штуцер М12х1,5 |  | 013.200.20 | 580
43 | Оптимізатор ДМ Lite | Для економії ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ / АРГОНУ (до комплекту не входять перехідники для встановлення в розрив рукава) |  | 045.000.03 | 680
44 | Оптимізатор RCO-6 DM |  |  | 030.000.20 | 680
РЕДУКТОРИ ХАРЧОВІ ДЛЯ САТУРАЦІЇ ПИВА
45 | Редуктор РХ-4ДМ (G3/4 - 1 кран) | Вуглекислотний пивний, 3 кгс/кв.см, 1 кран |  | 030.000.32 | 1568
46 | Редуктор РХ-4ДМ (G3/4 - 2 крани) | Вуглекислотний пивний, 3 кгс/кв.см, 2 крани |  | 030.000.33 | 1828
47 | Редуктор РХ-4-4ДМ (G3/4 - нiпель) | Вуглекислотний пивний, 3 кгс/кв.см |  | 031.000.00 | 1279
48 | Редуктор РХ-4-4ДМ (G3/4 - 1 кран) | Вуглекислотний пивний, 3 кгс/кв.см, 1 кран |  | 031.000.01 | 1355
49 | Редуктор РХ-4-4ДМ (G3/4 - 2 крани) | Вуглекислотний пивний, 3 кгс/кв.см, 2 крани |  | 031.000.02 | 1531
50 | Редуктор РХ-4-4ДМ (СП21,8 - нiпель) | Вуглекислотний пивний, 3 кгс/кв.см |  | 031.000.03 | 1279
51 | Редуктор РХ-4-4ДМ (СП21,8 - 1 кран) | Вуглекислотний пивний, 3 кгс/кв.см, 1 кран |  | 031.000.04 | 1355
52 | Редуктор РХ-4-4ДМ (СП21,8 - 2 крани) | Вуглекислотний пивний, 3 кгс/кв.см, 2 крани |  | 031.000.05 | 1531
53 | Редуктор РХ-4-4ДМ (G3/4 - 2 нiпелі) | Вуглекислотний пивний, 3 кгс/кв.см, 2 виходи без крана |  | 031.000.06 | 1450
54 | Редуктор РХ-4-4ДМ (СП21,8 - 2 нiпелі) |  |  | 031.000.07 | 1450
55 | Ремкомплект для редукторов «MicroMatic» серии «PREMIUM PRIMARY» | «MicroMatic» Art. №1319248. В ремкомплект входят: Пружина; толкатель; гайка; седло клапана; клапан редуцирующий; уплотнительная резинка; мембрана в сборе; прокладка; кольцо резиновое |  | 030.800.00 | 378
56 | Ремкомплект для редукторов «MicroMatic» серии «PREMIUM PLUS» |  |  | 030.800.10 | 250
57 | Ремкомплект для редукторов «O.D.L.» и «TOF» |  |  | 030.800.11 | 250
СПЕЦІАЛЬНІ РЕДУКТОРИ
58 | Редуктор БГО-50ДМ | Гелієвий, макс. роб. тиск -12,5 кгс/см2, G3/4 |  | 047.000.00 | 1204
59 | Редуктор БАЗО-50ДМ | Азотний, макс. роб. тиск -12,5 кгс/см2, G3/4 |  | 033.000.00 | 1204
60 | Редуктор РВ-50ДМ | Повітряний, макс. роб. тиск -12,5 кгс/см2, G3/4 |  | 049.000.00 | 1204
61 | Редуктор БВО-80ДМ | Водневий, макс. роб. тиск -12,5 кгс/см2, Сп21,8LH |  | 024.000.00 | 1204
62 | Редуктор повітряний РВ-90ДМ | Азот, повітря. Вхід - G3/4, вихід М16x1,5; ніп ф9; Макс. тиск на вході - 200bar; Діапазон робочого тиску - 0…70 кгс/см2; Пропускна спроможність - 155м3/год. |  | 053.000.04 | 5670
63 | Редуктор БАЗО-150 ДМ | Азот, повітря. Вхід - G3/4, вихід М16x1,5; ніп 6/9; вентиль Макс. тиск на вході - 200bar, Діапазон робочого тиску - 0…30bar; Пропускна спроможність - 100м3/год; Вага- 2,1кг. Манометри в bar. Перевірка та опресування систем кондиціювання. |  | 057.000.30 | 2898
64 | Редуктор двоступінчастий БКД-25ДМ | Двоступінчастий; G3/4 - М16х1,5; для кисню; пропускна спроможність - 25 м3/год. Вхід 200 МПа - вихід 0-0,8 МПа. |  | 068.000.00 | 2753
65 | Редуктор двоступінчастий БМД-25ДМ | Двоступінчастий; Сп21,8LH - М16х1,5LH; метан, водень; пропускна спроможність. - 25 м3/год. Вхід 200 МПа - вихід 0-0,8 Мпа. |  | 070.000.00 | 2822
66 | Редуктор двоступінчастий БУД-25ДМ | Двоступінчастий; G3/4 - М16х1,5; для азоту, повітря, аргону, CO2, гелію; пропускна спроможність - 25 м3/год. Вхід 200 МПа - вихід 0-0,8 Мпа. |  | 069.000.00 | 2760
67 | Пост газорозбірний кисню ПГК-50-3 ДМ | Для зниження тиску кисню, що надходить на пост |  | 827.000.00 | 5292
68 | Пост газорозбірний кисню ПГК-10-3 ДМ | Для зниження тиску кисню, що надходить на пост |  | 842.000.00 | 5544
69 | Пост газорозбірний горючого газу ПГА-15-3 ДМ | Для живлення постів, контролю тиску, захисту газопроводів від зворотного удару |  | 839.000.00 | 5734
70 | Пост газорозбірний горючого газу ПГУ-25-3 ДМ | Для живлення постів, контролю тиску, захисту газопроводів від зворотного удару |  | 827.600.00 | 5633
71 | Редуктор мережевий ПГ АР/СО2-25-3,5 ДМ | 2 точки відбору газу; газ - Ar/CO2, MIX; макс. пропускна спроможність - 25 л/хв.; макс. тиск на вході - 2,5 Мпа; макс. роб. тиск - 0,35 Мпа. Вхід - G1/2, вихід - G3/8. |  | 846.000.01 | 4284
72 | Клапан для надування кульок | Клапан використовується з гелієвим редуктором |  | 610.000.00 | 492
РЕДУКТОРИ І РЕГУЛЯТОРИ МЕРЕЖЕВІ ГАЗОВІ (редуктори газові, пропанові, ацетиленові, кисневі)
73 | Редуктор мережевий СКО-10ДМ | Кисень |  | 040.000.00 | 2281
74 | Редуктор мережевий САО-10ДМ | Ацетилен |  | 043.000.00 | 2268
75 | Редуктор мережевий СПО-6ДМ | Пропан |  | 042.000.00 | 2375
76 | Редуктор мережевий СМО-35ДМ | Метан |  | 041.000.00 | 2344
ВЕНТИЛЬ БАЛОННИЙ
77 | Вентиль ВК-20 | Вентиль балонний кисневий Найбільший робочий тиск газу - 20 МПа |  | 942.000.01 | 450
78 |  |  |  | 942.000.11
79 |  |  |  | 942.000.12
80 | Вентиль ВП | Вентиль балонний пропановий |  | 925.000.00 | 240
81 | Вентиль ВБК (із запобіжним клапаном) | Призначений для установки на балонах для зріджених вуглеводневих газів місткістю 5.0; 12.0; 27.0; 50.0 літрів та є запірним пристроєм. Особливістю нового вентиля є збільшений утричі ресурс роботи порівняно з аналогами! |  | 926.000.02 | договір.
82 | Вентиль ВК-20 MIX | Вентиль балонний ВК-20 MIX із ніпелем під сифонну трубку. Найбільший робочий тиск газу - 20 МПа |  | 934.000.17 | 500
83 | Вентиль ВВ-40 (ВВ-400) | Вентиль повітряний Найбільший робочий тиск газу - 40 МПа |  | 970.000.00 | 480
84 |  |  |  | 970.000.01
85 |  |  |  | 970.000.10
86 | Вентиль ВМ-20 | Вентиль метановий наповнювальний, 200 кгс/см2, використовується для CNG газу. Вхід W 27,8 - вихід СП 21,8x1/14 LH |  | 980.000.20 | 480
87 | Вентиль кисневий рамповий ВК-20 Р (G3/4 - G3/4) | Найбільший робочий тиск газу, МПа (кгс/см2) - 20(200); Приєднувальна нарізь бокового відростка, ГОСТ 6357 - G3/4-B; Приєднувальна нарізь для установки на колектор - G3/4-B |  | 932.000.00 | 450
88 | Вентиль кисневий рамповий ВК-20 Р (G1/2 - G3/4) | Найбільший робочий тиск газу, МПа (кгс/см2) - 20(200); Приєднувальна нарізь бокового відростка, ГОСТ 6357 - G3/4-B; Приєднувальна нарізь для установки на колектор- G1/2-B |  | 932.000.01 | 450
89 | Вентиль кисневий рамповий ВК-20 Р (M24x1.5 - G3/4) | Найбільший робочий тиск газу, МПа (кгс/см2) - 20(200); Приєднувальна нарізь бокового відростка, ГОСТ 6357 - G3/4-B; Приєднувальна нарізь для установки на колектор - M24x1.5 |  | 932.000.02 | 450
90 | Вентиль кисневий рамповий ВК-20 Р (M22x1.5 - G ¾) | Найбільший робочий тиск газу, МПа (кгс/см2) - 20(200); Приєднувальна нарізь бокового відростка, ГОСТ 6357 - G3/4-B; Приєднувальна нарізь для установки на колектор - M22x1.5 |  | 932.000.03 | 450
91 | Вентиль кисневий рамповий ВК-20 Р (M20x1.5 - G ¾) | Найбільший робочий тиск газу, МПа (кгс/см2) - 20(200); Приєднувальна нарізь бокового відростка, ГОСТ 6357 - G3/4-B; Приєднувальна нарізь для установки на колектор - M20x1.5 |  | 932.000.04 | 450
92 | Вентиль мережевий ВКМ-20 | G3/4 - G3/4, 200 bar |  | 945.000.00 | 670
93 | Вентиль мережевий ВКМ-20 | G3/4 - G3/4, 200 bar з манометром 25 МПа |  | 945.000.01 | 860
94 | Вентиль КВО 7401 | Вентиль повітряний, Найбільший робочий тиск газу - 40 МПа |  | 970.000.02 | 480
95 | Вентиль КВО 7401 | Вентиль повітряний, Найбільший робочий тиск газу - 40 МПа |  | 986.000.02 | 655
96 | Вентиль КВО 7406 | Вентиль повітряний, Найбільший робочий тиск газу - 40 МПа |  | 982.000.00 | 1030
97 | Вентиль КВО 7406 | Вентиль повітряний, Найбільший робочий тиск газу - 40 МПа |  | 982.000.01 | 890
98 |  |  |  | 982.000.03 | 1030
99 |  |  |  | 982.000.04 | 890
ПІДІГРІВАЧІ ГАЗІВ
100 | Підігрівач ПЕ-01ДМ | Підігрівач вуглекислого газу, 36В / 100Вт / G3/4 |  | 993.000.00 | 1084
101 | Підігрівач ПЕ-01ДМ | Підігрівач вуглекислого газу, 36В / 100Вт / Сп21,8 14 ниток на 1" |  | 993.000.03 | 1058
102 | Підігрівач ПЕ-02ДМ | Підігрівач вуглекислого газу, 42В / 100Вт / G3/4 |  | 993.000.01 | 1058
103 | Підігрівач ПЕ-02ДМ | Підігрівач вуглекислого газу, 42В / 100Вт / Сп21,8 14 ниток на 1" |  | 993.000.04 | 1109
104 | Підігрівач ПЕ-03ДМ | Підігрівач вуглекислого газу, 24В / 100Вт / G3/4 |  | 993.000.02 | 1084
105 | Підігрівач ПЕ-03ДМ | Підігрівач вуглекислого газу, 24В / 100Вт / Сп21,8 14 ниток на 1" |  | 993.000.05 | 1058
КЛЮЧІ БАЛОННІ
106 | Ключ балонний 32/27 | Для балонних вентилів різних модифікацій |  | 909.001.04 | 252
107 | Ключ 19/32 | Для систем киснепостачання для невідкладної терапії |  | 909.001.03 | 227
108 | Ключ універсальний | S7, S10, S12, S14, S17, S19, S24, шестикутник 17,19 |  | 909.001.01 | 227
Виробництво сертифіковано за системою якості ISO 9001. Ціни вказано "франко-склад" заводу в м. Краматорську
При замовленні просимо надавати точне найменування продукції або номер замовлення. 6/6*, 9/9* - умовний прохід приєднуваних рукавів в мм
Гарантія -12 місяців. Заміна обладнання виробництва Заводу "Донмет" протягом гарантійного строку здійснюється без обмежень і доплат
* - ЦІНУ УТОЧНЮВАТИ У МЕНЕДЖЕРА

## Різаки, комплекти
завод автогенного обладнання
| Менеджери відділу збуту : Інна Попович |  |  | (098) 471-75-01, (050) 053-04-81
Наталя Поліщук
| svarkadonmet@gmail.com | www.donmet.com.ua
Жовтень 2024 р., ціни в гривнях
РІЗАКИ, КФР, КОМПЛЕКТИ ГАЗОЗВАРНИКА
N з/п | Найменування | Опис | Фото | № замовлення/ Виробник | РОЗДРІБНА ЦІНА, грн. без ПДВ
Машина газокисневого різання з ЧПУ
1 | Машина газокисневого різання з ЧПУ «ДОНМЕТ» 976 | Портальна машина для автоматизованого високоточного програмованого фігурного розкроювання листового металопрокату за заданим кресленням з шириною листа до 1500 мм (до 3000 мм на окреме замовлення) |  | 976.000.00 | 932400
Різаки серії "MICRO"
2 | Різак "Донмет" 132A Micro | ацетилен, різання+зварювання, ніпель 6/9, з рукавом Ø3,5мм L- 1,5 м, ніпель 6/9 |  | 132.000.10 | 1921
3 | Різак "Донмет" 132П Micro | пропан, ніпель 6-9 з рукавом ф3,5мм, L-1,5 м |  | 132.000.00 | 1537
4 | Різак "Донмет" 132П Micro 6/6 | пропан, ніпель 6/6 |  | 132.000.03 | 1310
Різаки типу Р1, товщина різу до 100 мм
5 | Різак "ДОНМЕТ" 142 А | Ацетилен, 9/6//9/6* |  | 142.000.02 | 1424
6 | Різак "ДОНМЕТ" 142 П | Пропан, 9/6//9/6* |  | 142.000.03 | 1349
7 | Різак "ДОНМЕТ" 143 А/П універсальний | Ацетилен, пропан, 9/6//9/6* |  | 143.000.01 | 2016
8 | Різак "ДОНМЕТ" 147 А (різак вставний) | Сумісний зі стволами пальників типу Г2-225.000.00, Г3-251.000.00, ГЗУ-247.000.00 |  | 147.000.04 | 1273
9 | Різак "ДОНМЕТ" 147 П (різак вставний) |  |  | 147.000.05 | 1033
10 | Різак "ДОНМЕТ" 149 П | Ацетилен, 9/6//9/6* |  | 149.000.07 | 1361
11 | Різак "ДОНМЕТ" 150 А | Ацетилен, 9/6//9/6* (з важелем) |  | 150.000.15 | 1853
12 | Різак "ДОНМЕТ" 150 П | Пропан, 9/6//9/6* (з важелем) |  | 150.000.12 | 1764
13 | Різак "ДОНМЕТ" 150 М | Метан, 9/6//9/6* (з важелем) |  | 150.000.13 | 1764
Різаки типу Р3, товщина різу до 300 мм
14 | Різак "ДОНМЕТ" 300 А | Ацетилен, 9/9* |  | 300.000.00 | 1702
15 | Різак "ДОНМЕТ" 300 П | Пропан, 9/9* |  | 300.000.01 | 1588
16 | Різак "ДОНМЕТ" 301 універсальний | Ацетилен, пропан, 9/9* |  | 301.000.00 | 2470
17 | Різак "ДОНМЕТ" 337 А | Ацетилен, 9/9* |  | 337.000.30 | 2142
18 | Різак "ДОНМЕТ" 337 П | Пропан, 9/9* |  | 337.000.31 | 1840
19 | Різак "ДОНМЕТ" 337 М | Метан, 9/9* |  | 337.000.32 | 1853
Різаки тритрубнi типу Р3 "ДОНМЕТ" 374 (з важелем) під мундштуки типу PNME/ANME
20 | Різак "ДОНМЕТ" 374 (L-542 мм) | А, П, М, 9/9* (без мундштука), головка 95º |  | 374.000.10 | 1588
21 | Різак "ДОНМЕТ" 374 (L-548 мм) | А, П, М, 9/9* (без мундштука), головка 120º |  | 374.000.15 | 1613
22 | Різак "ДОНМЕТ" 374 (L-574 мм) | А, П, М, 9/9* (без мундштука), головка 180º |  | 374.000.14 | 2054
23 | Різак "ДОНМЕТ" 374 (L-882 мм) | А, П, М, 9/9* (без мундштука), головка 95º |  | 374.000.13 | 2105
24 | Різак "ДОНМЕТ" 374 (L-888 мм) | А, П, М, 9/9* (без мундштука), головка 120º |  | 374.000.17 | 2142
25 | Різак "ДОНМЕТ" 374 (L-917 мм) | А, П, М, 9/9* (без мундштука), головка 180º |  | 374.000.35 | 2520
26 | Різак "ДОНМЕТ" 374 (L-1200 мм) | А, П, М, 9/9* (без мундштука), головка 120º |  | 374.000.28 | 2407
Різаки тритрубнi типу Р3 "ДОНМЕТ" 362 (з вентилем) під мундштуки типу PNME/ANME
27 | Різак "ДОНМЕТ" 362 (L-542 мм) | А, П, М, 9/9* (без мундштука), головка 95º |  | 362.000.50 | 1550
28 | Різак "ДОНМЕТ" 362 (L-548 мм) | А, П, М, 9/9* (без мундштука), головка 120º |  | 362.000.55 | 1568
29 | Різак "ДОНМЕТ" 362 (L-574 мм) | А, П, М, 9/9* (без мундштука), головка 180º |  | 362.000.54 | 2004
30 | Різак "ДОНМЕТ" 362 (L-882 мм) | А, П, М, 9/9* (без мундштука), головка 95º |  | 362.000.52 | 2066
31 | Різак "ДОНМЕТ" 362 (L-888 мм) | А, П, М, 9/9* (без мундштука), головка 120º |  | 362.000.57 | 2092
32 | Різак "ДОНМЕТ" 362 (L-917 мм) | А, П, М, 9/9* (без мундштука), головка 180º |  | 362.000.69 | 2520
Інжекторнi тритрубнi різаки «ДОНМЕТ» 360 (з важелем) під мундштуки типу 6290:NX, NFF, NXPM, ND
33 | Різак "ДОНМЕТ" 360 (L-524 мм) 95º | М16х1,5/М16х1,5LH |  | 360.000.20 | 1840
34 | Різак "ДОНМЕТ" 360 (L-804 мм) 95º | М16х1,5/М16х1,5LH |  | 360.000.21 | 2231
35 | Різак "ДОНМЕТ" 360 (L-1224 мм) 95º | М16х1,5/М16х1,5LH |  | 360.000.22 | 2671
Інжекторнi тритрубнi різаки «ДОНМЕТ» 361 (з вентилем) під мундштуки типу 6290:NX, NFF, NXPM, ND)
36 | Різак "ДОНМЕТ" 361 (L-524 мм) 95º | М16х1,5/М16х1,5LH |  | 361.000.23 | 1814
37 | Різак "ДОНМЕТ" 361 (L-804 мм) 95º | М16х1,5/М16х1,5LH |  | 361.000.24 | 2206
38 | Різак "ДОНМЕТ" 361 (L-1224 мм) 95º | М16х1,5/М16х1,5LH |  | 361.000.25 | 2671
Різаки типу Р1, Р3 подовжені для оброблення металобрухту
39 | Різак "ДОНМЕТ" 142У | Пропан, L-750 мм, 9/6//9/6* |  | 142.000.05 | 1475
40 | Різак "ДОНМЕТ" 150У | Пропан, L-1000 мм, 9/6//9/6* (з важелем) |  | 150.000.21 | 1966
41 | Різак "ДОНМЕТ" 300У П | Пропан, L-960 мм, 9/9* |  | 300.000.11 | 1991
42 | Різак "ДОНМЕТ" 337У П | Пропан, L-1050 мм, 9/9* |  | 337.000.37 | 2237
43 | Різак "ДОНМЕТ" 337У М | Метан, L-1050 мм, 9/9* |  | 337.000.38 | 2262
44 | Різак "ДОНМЕТ" 341 П (з важелем) | Пропан, 9/9*, для розрізання металлобрухту |  | 341.000.00 | 2702
Різак рідкопаливний типу РК і бачки для рідкопаливних різаків (гасорізи, бензорізи, бачки гасорізів)
45 | Різак "ВОГНИК" 181 Дуга | Гас, довжина - 555 мм, 6/9* |  | 181.000.00 | 2590
46 | Різак "ВОГНИК" 181 У Дуга | Гас, довжина - 1055 мм, 6/9* |  | 181.000.04 | 3692
47 | Різак "ВОГНИК" 181-02 ДП Дуга | Дизельне пальне, довжина - 555 мм, 6/9* |  | 181.000.02 | 2954
48 | Різак "ВОГНИК" 181-10 | Гас, довжина - 552 мм, 6/9* |  | 181.000.10 | 2797
49 | Різак "ВОГНИК" 181-14 У | Гас, довжина - 1050 мм, 6/9* |  | 181.000.14 | 3617
50 | Різак "ВОГНИК" 181 ДП | Дизельне пальне, довжина - 552 мм, 6/9* |  | 181.000.12 | 2810
51 | Різак "ВОГНИК" 181 У | Дизельне пальне, довжина - 1050 мм, 6/9* |  | 181.000.16 | 3685
52 | Різак "ВОГНИК" 182 | Бензин А80, А92, А95. Різання 200 мм, 6/9* |  | 182.000.00 | 2545
53 | Клапан-відсікач до БГ-08 ДМ |  |  | 936.000.00 | 416
54 | Бачок БГ-08-ДМ | 8 літрів, манометр, клапан-відсікач |  | 935.000.00 | 3276
55 | Бачок БГ-08-1ДМ | 8 літрів, індикатор, клапан-відсікач |  | 975.000.00 | 3276
56 | Вузол керування до БГ-08 з індикатором |  |  | 975.200.04 | 882
57 | Вузол керування до БГ-08 з манометром |  |  | 935.200.01 | 882
58 | Насос до БГ-08 |  |  | 935.500.00 | 1008
Спеціальні різаки підвищеної потужності для роботи в металургії
59 | Різак РПМ "ДОНМЕТ" 341-10М | Метан, 9/9*, для зачищення поверхні |  | 341.000.10 | 4334
60 | Різак РПМ "ДОНМЕТ" 502П | Пропан, 9/9*,товщина різу до 500 мм |  | 502.000.21 | 5003
61 | Різак РПМ "ДОНМЕТ" 502М | Метан, 9/9*, товщина різу до 500 мм |  | 502.000.20 | 5040
62 | Різак РПМ "ДОНМЕТ" 536 | Метан, 9/9*, товщина різу до 500 мм |  | 536.000.00 | 4303
63 | Різак РПМ "ДОНМЕТ" 504П | Пропан, 12/9*, для зачищення поверхні |  | 504.000.00 | 10710
64 | Різак РПМ "ДОНМЕТ" 507 (ШРПЗ-Р) | Коксовий газ, 9/9*, для зачищення поверхні |  | 507.000.10 | 10584
65 | Різак РПМ "ДОНМЕТ" 508 (РЗЧИ) | Метан, 9/12*, для зачищення поверхні |  | 508.000.01 | 35910
66 | Різак РПМ "ДОНМЕТ" 517 (ШРПЗ-Р) | Коксовий газ, 9/9*, для зачищення поверхні |  | 517.000.00 | 11970
СПИСОТРИМАЧІ
67 | "ДОНМЕТ" 514-01 (з клапаном) | Кисн. різання, товщина розрізу - 150-2000 мм |  | 514.000.01 | 9450
68 | "ДОНМЕТ" 514-30 (без клапана) | Кисн. різання, товщина розрізу - 150-2000 мм |  | 514.000.31 | 6174
69 | "ДОНМЕТ" 514-70 (з кульовим краном) | Кисн. різання, товщина розрізу - 150-2000 мм |  | 514.000.71 | 8316
Комплект киснево-флюсового різання високолегованих сталей і чавуну
70 | Різак КФР 352 | М, П, товщина легованої сталі та чавуну - до 200 мм |  | 352.000.00 | 7434
71 | КФР 954 | М, П, товщина легованої сталі та чавуну - до 200 мм |  | 954.000.00 | 34588
Різаки машинні
72 | Різак "ДОНМЕТ" 357 | РМ 3, товщина розрізу до 300 мм, 9/9* |  | 357.000.00 | 8354
73 | Різак "ДОНМЕТ" 345 М/П | РМ, товщина розрізу до 300 мм, 9/6/9*, 6/6/6* |  | 345.000.00/01 | 7372
74 | Різак "ДОНМЕТ" 350 М/П | РМ, товщина розрізу до 300 мм, 6/6/6* |  | 350.000.01 | 7862
Пристрій для прямолінійних та криволінійних розрізів
75 | Циркуль | Для розкрою листів та отворів Ø200-800 мм |  | 915.000.01 | 1260
76 | Циркуль | До різаків типу 374. Для розкрою листів та отворів Ø30-820 мм |  | 915.000.00 | 1764
КОМПЛЕКТИ І ПОСТИ ГАЗОЗВАРНИКА
77 | Комплект "ДОНМЕТ" 994 Micro (без балонів) | Комплект для мікропаяння та мікрорізання. У комплекті - наконечник для різання, наконечник для паяння, редуктор кисневий з наріззю М12х1, адаптер пропановий, рукав кисневий ф3,5 мм довжиною 1,5 м,рукав пропановий ф3,5 мм довжиною 1,5 м, підставка для одноразових балонів - кисневого і пропанового (балони до комплекту поставки не входять), мундштук зовнішній 1П, мундштук внутрішній 1П |  | 994.000.00 | 4429
78 | КГС "ДОНМЕТ" 907-04 (з балонами) | Комплект для різання та паяння. У комплекті - наконечник для різання, наконечник для паяння, редуктор кисневий з наріззю БКО-50ДМ, редуктор пропановий БПО-5 ДМ, КОК, КОГ, рукав кисневий ф3,5 мм - 4 м,рукав пропановий ф3,5 мм - 4 м, кошик для балонів |  | 907.000.04 | 10093
79 | КГС "ДОНМЕТ" 907-05 (з балонами) | Економічний автономний мобільний пост для різання низьковуглецевих сталей до 20 мм, паяння або нагрівання. Пост комплектується вогнеперешкодним клапаном для безпеки праці; унікальними гнучкими рукавами внутрішнім ф3,2 мм та завдовжки 4 м; суперлегким, компактним та економічним різаком ДОНМЕТ 132П, який не має аналогів у світі |  | 907.000.05 | 8398
80 | Комплект газорізальника "ДОНМЕТ" КГС VIP | Різак 374 з мундштуком №3РМ, мундштуки №2РМ, 4РМ, 5РМ, 6РМ. Редуктор балонний БКО-50-4ДМ, редуктор балонний БПО-5-4ДМ, клапани вогнеперешкодні КОК і КОГ, ключ універсальний |  | 911.000.00 | 8366
81 | Комплект газозварника "ДОНМЕТ" КГС-1-001А | Різак Р1 "Донмет" 142А, мундштук зовн. №1А, пальник Г2 "ДОНМЕТ" 225, наконечники до Г2 № 0, 1, 4. Редуктор балонний БКО-50ДМ, редуктор балонний БПО-5ДМ, клапани вогнеперешкодні КОК і КОГ, ключ універсальний, окуляри газозварника, циркуль |  | 912.000.02 | 6804
82 | Комплект газозварника "ДОНМЕТ" КГС-1-001П | Різак Р1 "Донмет" 142П, мундштук зовн. №1П, пальник ГЗУ "ДОНМЕТ" 247. Редуктор балонний БКО-50ДМ, редуктор балонний БПО-5ДМ, клапани вогнеперешкодні КОК і КОГ, ключ універсальний, окуляри газозварника, циркуль |  | 914.000.02 | 5292
СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ГАЗОПОЛУМЕНЕВОГО ОБЛАДНАННЯ
83 | Стенд СГИ 984 ДМ | Для перевірок автогенного обладнання й апаратури |  | 984.000.00 | 159252
Виробництво сертифіковано за системою якості ISO 9001.
При замовленні просимо надати точне найменування продукції або номер замовлення. 6/6*, 9/9* - умовний прохід приєднуваних рукавів в мм.
Гарантія -12 місяців. Заміна обладнання виробництва Заводу "Донмет" протягом гарантійного строку здійснюється без обмежень і доплат.

## Пальники, клапани
завод автогенного обладнання
Менеджери відділу збуту : Інна Попович
| Наталя Поліщук |  |  | (098) 471-75-01, (050) 053-04-81
| svarkadonmet@gmail.com | www.donmet.com.ua
Жовтень 2024 р., ціни в гривнях
ПАЛЬНИКИ, КЛАПАНИ ЗВОРОТНІ ОБК/ОБГ та КОК/КОГ
N з/п | Найменування | Опис | Фото | № замовлення/ Виробник | РОЗДРІБНА ЦІНА, грн. без ПДВ
Пальники газозварювальні ацетиленові типу Г2, Г3
1 | Г2 "ДОНМЕТ" 225 | Товщ. зварювання 1-4 мм, нак. № 2,3; 6/6* |  | 225.000.00 | 923
2 | Г2 "ДОНМЕТ" 225 | Товщ. зварювання 2-7 мм, нак. № 3,4; 6/6* |  | 225.000.01 | 946
3 | Г2 "ДОНМЕТ" 225 | Товщ. зварювання 1-4 мм, нак. № 2,3; 9/9* |  | 225.000.02 | 983
4 | Г2 "ДОНМЕТ" 225 | Товщ. зварювання 2-7 мм, нак. № 3,4; 9/9* |  | 225.000.03 | 1002
5 | Г2 "МАЛЯТКО" 233 | Товщ. зварювання 0,2-4 мм, нак. № 0,1,2,3; 6/6* |  | 233.000.02 | 1411
6 | Г2 "MINI ДМ" 273 | Товщ. зварювання 1-4 мм, нак. мідні № 2,3; 6/6* |  | 273.000.05 | 882
7 | Г2 "MINI ДМ" 273-06 | Товщ. зварювання 0,2-7 мм, нак. мідні № 0-4; 6/6* |  | 273.000.06 | 1411
8 | Г3 "ДОНМЕТ" 251 | Товщ. зварювання 2-11 мм, нак. № 3,4,5 9/9* |  | 251.000.00 | 1374
Пальники пропанові для паяння та нагрівання
9 | 206-01 JEWELLER | Комплект: наконечники 2,3,4,6; 9/6//9/6* |  | 206.000.01 | 1399
10 | 206-02 JEWELLER | Комплект: наконечники 1,2,3,4,5,6,7+2П, переxiдники швидкоз`ϵмнi |  | 206.000.02 | 2218
11 | "ДОНМЕТ" 228 П | Паяння, суцільний мідний наконечник, 6/6* |  | 228.000.03 | 857
12 | "ДОНМЕТ" 248 П | Паяння, ніпель 6/6 |  | 248.000.02 | 989
13 | "ДОНМЕТ" 284 Micro | Рукав Æ 3,5 м / L - 1,5 м, ніпель 6/6, ювелірне паяння |  | 284.000.11 | 971
14 | ГЗУ "ДОНМЕТ" 247 | Наконечники № 2,3; 6/6* // 9/9* |  | 247.000.00/01 | 1097
15 | ГЗУ "ДОНМЕТ" 247 | Наконечники № 3,4; 6/6* // 9/9* |  | 247.000.07/08 | 1223
16 | Г3У "ДОНМЕТ" 249 | Нагрівання м/к, наплав, зварювання чорних та кольорових металів |  | 249.000.00 | 1380
17 | Г3У "ДОНМЕТ" 262 | Підігрівання перед зварюванням, усунення зварювальних деформацій, L - 750 мм |  | 262.000.00 | 2615
18 | Г3У "ДОНМЕТ" 262 | Підігрівання перед зварюванням, усунення зварювальних деформацій, L - 1150 мм |  | 262.000.01 | 2999
19 | Г3У "ДОНМЕТ" 262 | Підігрівання перед зварюванням, усунення зварювальних деформацій |  | 262.000.07 | 7139
Пальники газоповітряні типу ГВ і ГВП (пальники для покрівельних робіт)
20 | ГВП "ДОНМЕТ" 229 (алюмін. держак) | Паяння кабелів, мідних труб тощо. 6* |  | 229.000.05 | 898
21 | ГВП "ДОНМЕТ" 246 (дерев'ян. держак) | Паяння кабелів, мідних труб тощо. 6* |  | 246.000.00 | 434
22 | "ДОНМЕТ" 297 (ювелiрний) | Для паяння м’яким та твердим припоями з температурою плавлення не вищою за 700°С (ювелірнi та зубопротезнi роботи), для підігрівання, плавлення та інших подібних термічних процесів |  | 297.000.00 | 1260
23 | ГВ "ДОНМЕТ" 210 вихровий | Для паяння м’якими й твердими припоями з температурою плавлення, що не перевищує 900°С |  | 210.000.00 | 745
24 | ГВ "ДОНМЕТ" 231 мундш. №1 (вентиль) | Побутовий пальник, L - 400 мм, 6* |  | 231.000.31 | 428
25 | ГВ "ДОНМЕТ" 259 | Супервітростійкий пальник |  | 259.000.00 | 448
26 | ГВ"ДОНМЕТ" 231Умундш. №4 (вентиль) | Покрівельні роботи, L - 870 мм, 9* |  | 231.000.36 | 574
27 | ГВ"ДОНМЕТ" 232У (важіль) | Покрівельні роботи, L - 870 мм, 9/6* |  | 232.000.00 | 863
28 | ГВ"ДОНМЕТ" 232 (важіль) | Покрівельні роботи, L - 560 мм, 9/6* |  | 232.000.03 | 725
29 | ГВ "ДОНМЕТ" 250У (важіль) | Покрівельні роботи, L - 880 мм, 9* |  | 250.000.00 | 1204
30 | ГВ "ДОНМЕТ" 250 (важіль) | Покрівельні роботи, L - 570 мм, 9* |  | 250.000.04 | 1097
31 | ГВ "ДОНМЕТ" 252 2-факел. (важіль) | Покрівельні роботи, L - 940 мм, 9* |  | 252.000.00 | 1355
32 | ГВ "ДОНМЕТ" 254 нак. №1, №0 | Паяння кабелів та з'єднувальних муфт, 6* |  | 254.000.00 | 1525
33 | ГВ "ДОНМЕТ" 234 нак. №1, №0 | Паяння кабелів та з'єднувальних муфт, 6/9* |  | 234.000.01 | 1184
34 | ГВ"ДОНМЕТ" 263 7-факел. (важіль) | Для покрівлі, ширина захвату - 1000 мм, 9* |  | 263.000.01 | 5305
Пальники газоповітряні з примусовим подаванням повітря
35 | "ДОНМЕТ" 265 | Метан, для нагрівання під зварювання, 9/9* |  | 265.000.00 | 4788
36 | "ДОНМЕТ" 280 "ВЕПР" | Метан, для нагрівання під зварювання, L - 785 мм, 9/9*, 180º |  | 280.000.00 | 2080
37 | "ДОНМЕТ" 280 "ВЕПР" | Метан, для нагрівання під наплавлення і зварювання, L - 1185 мм, 9/9*, 180º |  | 280.000.01 | 2444
38 | "ДОНМЕТ" 280 "ВЕПР" | Метан, для нагрівання під зварювання, L - 785 мм, 9/9*, 95º |  | 280.000.05 | 1230
39 | "ДОНМЕТ" 280 "ВЕПР" | Метан, для нагрівання під наплавлення і зварювання, L - 1185 мм, 9/9*, 95º |  | 280.000.06 | 1446
40 | "ДОНМЕТ" 275 | Метан, для нагрівання під наплавлення і зварювання, 12/12*, 180º |  | 275.000.00 | 5143
41 | "ДОНМЕТ" 275 | Метан, для нагрівання під наплавлення і зварювання, 12/12*, 95º |  | 275.000.01 | 5143
42 | "ДОНМЕТ" 283 (активаторна) | Метан, темп. полум'я - 800˚С, L робочої частини - 100 мм |  | 283.000.00 | догов.
43 | "ДОНМЕТ" 283-01 (активаторна) | Метан, темп. полум'я - 800˚С, L робочої частини - 250 мм |  | 283.000.01 | догов.
Пальник кільцевий для нагрівання тіл обертання
44 | "ДОНМЕТ"271 А, П, М | Діаметр заготовки d - 30-300 мм |  | 271.000.00-22 | догов.
45 | "ДОНМЕТ"271 А, П, М | Діаметр заготовки d - 325-720 мм |  | 271.000.24-28 | догов.
Пальники для рихтування і виправлення
46 | "ДОНМЕТ" 276А | Ацетилен, ширина нагрів. металу 100 мм |  | 276.000.00 | догов.
47 | "ДОНМЕТ" 276А | Ацетилен, ширина нагрів. металу 130 мм |  | 276.000.01 | догов.
48 | "ДОНМЕТ" 276А | Ацетилен, ширина нагрів. металу 160 мм |  | 276.000.02 | догов.
49 | "ДОНМЕТ" 276П | Пропан, ширина нагрів. металу 300 мм |  | 276.000.05 | догов.
50 | "ДОНМЕТ" 276П | Пропан, ширина нагрів. металу 130 мм |  | 276.000.07 | догов.
51 | "ДОНМЕТ" 276П | Пропан, ширина нагрів. металу 160 мм |  | 276.000.12 | догов.
Пальники склодувні та лабораторні
52 | "ДОНМЕТ" Lampwork 215 | Нагрівання, паяння, формотворення виробів зі скла |  | 215.000.00 | 2990
53 | "ДОНМЕТ" 258-02 | Нагрівання, паяння, формотворення виробів зі скла |  | 258.000.02 | догов.
54 | "ДОНМЕТ" 285 | Лабораторний пальник Бунзена |  | 285.000.00 | догов.
Пальник газоповітряний типу ГВ (економний)
55 | ГВ "ДОНМЕТ" 255 | Для зменшення витрати газу |  | 255.000.00-03 | 3883
Клапани зворотні ОБК, ОБГ та вогнепрешкодні КОК, КОГ (встановлюються на різак)
56 | Клапан зворотний "ДОНМЕТ" ОБК | Кисень, М12, М14, М16, G1/4, G3/8 |  | 600.000.00/04 | 215
57 | Клапан зворотний "ДОНМЕТ" ОБГ | Ацетилен, пропан, метан, М12LH, М14LH, М16LH, G3/8LH |  | 600.000.05/08 | 215
58 | Клапан вогнеперешкодний "ДОНМЕТ" КОК | Кисень, М12, М14, М16, G1/4, G3/8 |  | 950.000.00/04 | 378
59 | Клапан вогнеперешкодний "ДОНМЕТ" КОГ | Ацетилен, пропан, метан, М12LH, М14LH, М16LH, G3/8LH |  | 950.000.05/09 | 378
Клапани вогнеперешкодні КОК, КОГ (встановлюються у розрив рукава )
60 | Клапан вогнеперешкод."ДОНМЕТ" КОК | Кисень, М12, М14, М16, G1/4, G3/8 |  | 950.000.10/14 | 353
61 | Клапан вогнеперешкод."ДОНМЕТ" КОГ | Ацетилен, пропан, метан, М12LH, М14LH, М16LH, G3/8LH |  | 950.000.15/19 | 353
Клапани вогнеперешкодні КОК, КОГ (встановлюються на редуктор)
62 | Клапан вогнеперешкодний "ДОНМЕТ" КОК | Кисень, М12, М14, М16, G1/4, G3/8 |  | 950.000.20/24 | 378
63 | Клапан вогнеперешкодний "ДОНМЕТ" КОГ | Ацетилен, пропан, метан, М12LH, М14LH, М16LH, G3/8LH |  | 950.000.25/29 | 378
Клапани вогнеперешкодні КОК, КОГ мережеві
64 | Клапан вогнеперешкодний"ДОНМЕТ" КОК | Кисень, G3/4 |  | 955.000.02 | 1472
65 | Клапан вогнеперешкодний"ДОНМЕТ" КОГ | Ацетилен, пропан-бутан, метан, G3/4 |  | 955.000.03 | 1472

## ЗIП до газополум. обладнання
завод автогенного обладнання
| Менеджери відділу збуту : Інна Попович | (098) 471-75-01, (050) 053-04-81
Наталя Поліщук
| svarkadonmet@gmail.com | www.donmet.com.ua
Жовтень 2024 р., ціни в гривнях
N з/п | Найменування | Опис | № замовлення | РОЗДРІБНА ЦІНА, грн. без ПДВ
МУНДШТУКИ
Мундштуки внутрішні та зовнішні для різака "ДОНМЕТ" 132П Micro
1 | Мундштук внутрішній | 1-20 мм | 132.303.00 | 61
2 | Мундштук зовнішній | 1-20 мм | 132.302.00 | 106
Мундштуки внутрішні та зовнішні для різака "ДОНМЕТ" 132A Micro
3 | Мундштук внутрішній | 1-20 мм | 132.303.02 | 83
4 | Мундштук зовнішній | 1-20 мм | 132.302.02 | 139
Мундштуки внутрішні до різаків Р1 "Донмет" 142А, РВ1 147А
5 | Мундштук внутрішній № 0А | 3-8 мм | 130.001.00 | 126
6 | Мундштук внутрішній № 1А | 8-15 мм | 130.001.01 | 126
7 | Мундштук внутрішній № 2А | 15-30 мм | 130.001.02 | 126
8 | Мундштук внутрішній № 3А | 30-50 мм | 130.001.03 | 126
9 | Мундштук внутрішній № 4А | 50-100 мм | 130.001.04 | 126
Мундштуки внутрішні до різаків Р1 "Донмет" 142П,149П,142М, РВ1 147П
10 | Мундштук внутрішній № 0П (0М) | 3-8 мм | 130.001.05 | 64
11 | Мундштук внутрішній № 1П (1М) | 8-15 мм | 130.001.06 | 64
12 | Мундштук внутрішній № 2П (2М) | 15-30 мм | 130.001.07 | 64
13 | Мундштук внутрішній № 3П (3М) | 30-50 мм | 130.001.08 | 64
14 | Мундштук внутрішній № 4П (4М) | 50-100 мм | 130.001.09 | 64
Мундштуки внутрішні до різаків Р3 "Донмет" 300А, 337А
15 | Мундштук внутрішній № 0А | 3-8 мм | 337.117.00 | 126
16 | Мундштук внутрішній № 1А | 8-15 мм | 337.117.01 | 126
17 | Мундштук внутрішній № 2А | 15-30 мм | 337.117.02 | 126
18 | Мундштук внутрішній № 3А | 30-50 мм | 337.117.03 | 126
19 | Мундштук внутрішній № 4А | 50-100 мм | 337.117.04 | 126
20 | Мундштук внутрішній № 5А | 100-200 мм | 337.117.05 | 151
Мундштуки внутрішні до різаків Р3 "Донмет" 300П/337П/337М/341П
21 | Мундштук внутрішній № 0П (0М) | 3-8 мм | 337.104.00 | 64
22 | Мундштук внутрішній № 1П (1М) | 8-15 мм | 337.104.01 | 64
23 | Мундштук внутрішній № 2П (2М) | 15-30 мм | 337.104.02 | 64
24 | Мундштук внутрішній № 3П (3М) | 30-50 мм | 337.104.03 | 64
25 | Мундштук внутрішній № 4П (4М) | 50-100 мм | 337.104.04 | 64
26 | Мундштук внутрішній № 5П (5М) | 100-200 мм | 337.104.05 | 64
27 | Мундштук внутрішній № 6П (6М) | 200-300 мм | 337.104.06 | 64
Мундштуки шліцьові до різака "Донмет" 131A (Ацетилен)
28 | Мундштук внутрішній No. S1A | 3-10 мм | 131.003.21 | 136
29 | Мундштук внутрішній No. S2A | 10-30 мм | 131.003.22 | 136
30 | Мундштук внутрішній No. S3A | 30-60 мм | 131.003.23 | 136
31 | Мундштук внутрішній No. S4A | 60-100 мм | 131.003.24 | 136
32 | Мундштук внутрішній No. S5A | 100-200 мм | 131.003.25 | 136
33 | Мундштук внутрішній No. S6A | 200-300 мм | 131.003.26 | 136
Мундштуки шліцьові до різака "Донмет" 131П (Пропан)
34 | Мундштук внутрішній No. S1P | 3-10 мм | 131.003.15 | 136
35 | Мундштук внутрішній No. S2P | 10-30 мм | 131.003.16 | 136
36 | Мундштук внутрішній No. S3P | 30-60 мм | 131.003.17 | 136
37 | Мундштук внутрішній No. S4P | 60-100 мм | 131.003.18 | 136
38 | Мундштук внутрішній No. S5P | 100-200 мм | 131.003.19 | 136
39 | Мундштук внутрішній No. S6P | 200-300 мм | 131.003.20 | 136
Мундштуки зовнішні до різаків типу Р1, Р3
40 | Мундштук зовнішній № 1А | 3-100 мм | 130.025.00 | 157
41 | Мундштук зовнішній № 1П | 3-100 мм | 130.025.01 | 126
42 | Мундштук зовнішній № 1М | 3-100 мм | 130.025.02 | 151
43 | Мундштук зовнішній № 2А | 3-200 мм | 337.102.00 | 176
44 | Мундштук зовнішній № 2П | 3-300 мм | 337.102.01 | 176
45 | Мундштук зовнішній № 2М | 3-300 мм | 337.102.02 | 176
Мундштуки внутрішні до різака "Донмет" 502
46 | Мундштук внутрішній № 350 | До 350 мм | 501.001.00 | 164
47 | Мундштук внутрішній № 500 | 350-500 мм | 501.001.01 | 164
48 | Мундштук внутрішній №1 | Для виплавлення поверхневих дефектів литих та кованих заготовок | 501.001.02 | 164
49 | Мундштук внутрішній №2 |  | 501.001.03 | 164
Мундштуки зовнішні та газозмішувальні до різаків Р5 "Донмет" 502/508
50 | Мундштук зовнішній № 500 М/П | 3-500 мм | 501.002.00/01 | 409
51 | Мундштук у зборі до РЗЧИ 508 |  | 508.200.00 | 9248
Мундштуки газозмішувальні пропан/метан зі щілинними пазами до "ДОНМЕТ" 374 (цільний метал)
52 | Мундштук № 0 РМ | 3-8 мм | 344.600.00 | 350
53 | Мундштук № 1 РМ | 8-15 мм | 344.600.01 | 350
54 | Мундштук № 2 РМ | 15-30 мм | 344.600.02 | 350
55 | Мундштук № 3 РМ | 30-50 мм | 344.600.03 | 350
56 | Мундштук № 4 РМ | 50-100 мм | 344.600.04 | 350
57 | Мундштук № 5 РМ | 100-200 мм | 344.600.05 | 350
58 | Мундштук № 6 РМ | 200-300 мм | 344.600.06 | 350
Мундштуки газозміш. пропан/метан системи PNME до різаків "ДОНМЕТ" 374 (порошковий метал)
59 | Мундштук №0PM (PNME 1/32) | 3-10 мм | 374.700.00 | 180
60 | Мундштук №1PM (PNME 3/64) | 8-15 мм | 374.700.01 | 180
61 | Мундштук №2PM (PNME 1/16) | 15-30 мм | 374.700.02 | 180
62 | Мундштук №3PM (PNME 5/64) | 30-50 мм | 374.700.03 | 180
63 | Мундштук №4PM (PNME 3/32) | 50-100 мм | 374.700.04 | 180
64 | Мундштук №5PM (PNME 7/64) | 100-200 мм | 374.700.05 | 180
65 | Мундштук №6PM (PNME 1/8) | 200-300 мм | 374.700.06 | 180
Мундштуки газозмішувальні ацетиленові моноблочні до "ДОНМЕТ" 374, РМ345
66 | Мундштук №0А (ANME 1/32) | 3-10 мм | 374.600.00 | 252
67 | Мундштук №1А (ANME 3/64) | 10-15 мм | 374.600.01 | 252
68 | Мундштук №2А (ANME 1/16) | 15-25 мм | 374.600.02 | 252
69 | Мундштук №3А (ANME 5/64) | 25-50 мм | 374.600.03 | 252
70 | Мундштук №4А (ANME 3/32) | 50-100 мм | 374.600.04 | 252
71 | Мундштук №5А (ANME 7/64) | 100-200 мм | 374.600.05 | 252
72 | Мундштук №6А (ANME 1/8) | 200-300 мм | 374.600.06 | 252
Мундштуки газозмішувальні пропан/метан до різака машинного РМ345 ("СНІЖИНКА")
73 | Мундштук № 0 РМ | 3-10 мм | 345.300.20 | 568
74 | Мундштук № 1 РМ | 10-15 мм | 345.300.21 | 568
75 | Мундштук № 2 РМ | 15-25 мм | 345.300.22 | 568
76 | Мундштук № 3 РМ | 25-50 мм | 345.300.23 | 568
77 | Мундштук № 4 РМ | 50-100 мм | 345.300.24 | 568
78 | Мундштук № 5 Р | 100-200 мм | 345.300.25 | 568
79 | Мундштук № 6 Р | 200-300 мм | 345.300.26 | 568
80 | Мундштук № 5 М | 100-200 мм | 345.300.27 | 630
81 | Мундштук № 6 М | 200-300 мм | 345.300.28 | 630
Мундштуки пропанові типу 6290-NX (ND) для різака "ДОНМЕТ" 360
82 | Мундштук №00 NX | Товщина розрізу - 5-10 мм | 360.005.01 | 316
83 | Мундштук №0 NX | Товщина розрізу - 10-15 мм | 360.005.02 | 316
84 | Мундштук №1 NX | Товщина розрізу - 15-25 мм | 360.005.03 | 316
85 | Мундштук №2 NX | Товщина розрізу - 25-50 мм | 360.005.04 | 316
86 | Мундштук №3 NX | Товщина розрізу - 50-75 мм | 360.005.05 | 316
87 | Мундштук №4 NX | Товщина розрізу - 75-150 мм | 360.005.06 | 316
88 | Мундштук №5 NX | Товщина розрізу - 150-200 мм | 360.005.07 | 316
89 | Мундштук №6 NX | Товщина розрізу - 200-300 мм | 360.005.08 | 316
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ТА ЗМІННІ ДЕТАЛІ ДО БЕНЗОРІЗА "ВОГНИК" 182
90 | Мундштук зовнішній №1 | 3-200 мм | 182.103.00 | 335
91 | Мундштук внутрішній №0Б | 3-8 мм | 182.101.00 | 161
92 | Мундштук внутрішній №1Б | 8-15 мм | 182.101.01 | 161
93 | Мундштук внутрішній №2Б | 15-20 мм | 182.101.02 | 161
94 | Мундштук внутрішній №3Б | 30-50 мм | 182.101.03 | 161
95 | Мундштук внутрішній №4Б | 50-100 мм | 182.101.04 | 161
96 | Мундштук внутрішній №5Б | 100-200 мм | 182.101.05 | 161
97 | Котушка до РК 182 |  | 182.102.00 | 131
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ТА ЗМІННІ ДЕТАЛІ ДО ГАСОРІЗА "ВОГНИК" 181 (К/Д)
98 | Мундштук зовнішній №1К | 3-100 мм | 181.500.00 | 630
99 | Мундштук зовнішній №2К | 100-300 мм | 181.500.01 | 630
100 | Мундштук зовнішній №1К "ЗИМА" | 3-100 мм | 181.500.04 | 630
101 | Мундштук зовнішній №1Д | 3-100 мм | 181.500.02 | 630
102 | Мундштук зовнішній №2Д | 100-300 мм | 181.500.03 | 630
103 | Мундштук внутрішній кільцевий №0 | 3-8 мм | 181.001.00 | 176
104 | Мундштук внутрішній кільцевий №1 | 8-15 мм | 181.001.01 | 176
105 | Мундштук внутрішній кільцевий №2 | 15-30 мм | 181.001.02 | 176
106 | Мундштук внутрішній кільцевий №3 | 30-50 мм | 181.001.03 | 176
107 | Мундштук внутрішній кільцевий №4 | 50-100 мм | 181.001.04 | 176
108 | Мундштук внутрішній кільцевий №5 | 100-200 мм | 181.001.05 | 176
109 | Мундштук внутрішній кільцевий №6 | 200-300 мм | 181.001.06 | 176
110 | Мундштук внутрішній шліцевий №0 | 3-8 мм | 181.001.15 | 221
111 | Мундштук внутрішній шліцевий №1 | 8-15 мм | 181.001.16 | 221
112 | Мундштук внутрішній шліцевий №2 | 15-30 мм | 181.001.17 | 221
113 | Мундштук внутрішній шліцевий №3 | 30-50 мм | 181.001.18 | 221
114 | Мундштук внутрішній шліцевий №4 | 50-100 мм | 181.001.19 | 221
115 | Мундштук внутрішній шліцевий №5 | 100-200 мм | 181.001.20 | 221
116 | Мундштук внутрішній шліцевий №6 | 200-300 мм | 181.001.21 | 221
117 | Мундштук внутрішній №0д | 3-8 мм | 181.001.22 | 176
118 | Мундштук внутрішній №1д | 8-15 мм | 181.001.23 | 176
119 | Мундштук внутрішній №2д | 15-30 мм | 181.001.24 | 176
120 | Мундштук внутрішній №3д | 30-50 мм | 181.001.25 | 176
121 | Мундштук внутрішній №4д | 50-100 мм | 181.001.26 | 176
122 | Мундштук внутрішній №5д | 100-200 мм | 181.001.27 | 202
123 | Мундштук внутрішній №6д | 200-300 мм | 181.001.28 | 202
124 | Головка до "Вогник" 181 | для виконання "Дуга" | 181.700.00 | 316
125 | Головка до "Вогник" 181-10 | для виконання "Молоток" L=555 | 181.600.00 | 378
126 | Колектор пального | для виконання L=555 | 181.300.00 | 378
127 | Колектор кисневий | для виконання L=555 | 181.200.00 | 378
128 | Фільтр гасовий "Донмет" 608 | Від забруднень частками, більшими за 50 мкм | 608.000.00 | 185
Мундштуки газозмішувальні пропанові до різака для киснево-флюсового різання
129 | Мундштук № ФРМ1 | нерж. - 25 мм, чавун - 25 мм | 352.100.01 | 1399
130 | Мундштук № ФРМ3 | нерж. - 80 мм, чавун - 80 мм | 352.100.03 | 1399
131 | Мундштук № ФРМ5 | нерж. - 200 мм, чавун - 150 мм | 352.100.05 | 1399
Мундштуки внутрішні ацетиленові до різаків машинних РМ2 А, РМ3 А
132 | Мундштук внутрішній № 0А | 5-8 мм | 152.102.00 | 630
133 | Мундштук внутрішній № 1А | 8-15 мм | 152.102.01 | 630
134 | Мундштук внутрішній № 2А | 15-30 мм | 152.102.02 | 630
135 | Мундштук внутрішній № 3А | 30-50 мм | 152.102.03 | 630
136 | Мундштук внутрішній № 4А | 50-100 мм | 152.102.04 | 630
Мундштуки внутрішні пропан (метан) до різаків машинних РМ2, РМ3 П,М
137 | Мундштук внутрішній № 0П (0М) | 5-8 мм | 152.102.05 | 190
138 | Мундштук внутрішній № 1П (1М) | 8-15 мм | 152.102.06 | 190
139 | Мундштук внутрішній № 2П (2М) | 15-30 мм | 152.102.07 | 190
140 | Мундштук внутрішній № 3П (3М) | 30-50 мм | 152.102.08 | 190
141 | Мундштук внутрішній № 4П (4М) | 50-100 мм | 152.102.09 | 190
142 | Мундштук внутрішній № 5П (5М) | 100-200 мм | 338.001.05 | 190
143 | Мундштук внутрішній № 6П (6М) | 200-300 мм | 338.001.06 | 190
Мундштуки зовнішні до різаків машинних РМ2, РМ3
144 | Мундштук зовнішній № 1А | 5-100 мм | 152.101.00 | 202
145 | Мундштук зовнішній № 1П | 5-100 мм | 152.101.01 | 202
146 | Мундштук зовнішній № 1М | 5-100 мм | 152.101.02 | 202
147 | Мундштук зовнішній № 2П | 100-300 мм | 338.002.00 | 202
148 | Мундштук зовнішній № 2М | 100-300 мм | 338.002.01 | 202
Мундштуки газозмішувальні до різака машинного Донмет" 516
149 | Мундштук № 300 | До 300 мм | 513.100.00 | договор.
150 | Мундштук № 500 | До 500 мм | 513.100.01 | договор.
151 | Мундштук № 800 | До 800 мм | 513.100.02 | договор.
152 | Мундштук № 1200 | До 1200 мм | 513.100.03 | договор.
Мундштуки зварювальні до пальників Г2/Г3
153 | Мундштук № 0А | 0,2 - 0,5 мм | 225.103.00 | 76
154 | Мундштук № 1А | 0,5 - 1,0 мм | 225.103.01 | 76
155 | Мундштук № 2А | 1,0 - 2,0 мм | 225.103.02 | 76
156 | Мундштук № 3А | 2,0 - 4,0 мм | 225.103.03 | 76
157 | Мундштук № 4А | 4,0 - 7,0 мм | 225.103.04 | 76
158 | Мундштук № 5А | 7,0 - 11,0 мм | 230.201.00 | 190
159 | Мундштук № 6А | 11,0 - 17,0 мм | 230.201.01 | 190
160 | Мундштук № 7А | 17,0 - 30,0 мм | 230.201.02 | 202
Мундштуки зварювальні пропанові до пальників ГЗУ, ГВ
161 | Мундштук № 2П | 1,0 - 2,5 мм | 228.103.00 | 126
162 | Мундштук № 3П | 2,5 - 3,5 мм | 228.103.01 | 151
163 | Мундштук № 4П | 3,5 - 5,0 мм | 228.103.02 | 164
164 | Мундштук № 5П | 5,0 - 7,0 мм | 228.103.03 | 190
165 | Мундштук до ГВ 250 |  | 231.300.00 | 114
166 | Мундштук Pb до ГЗУ |  | 284.500.00 | 192
НАКОНЕЧНИКИ
Наконечники до різаків Р1, "Донмет" 142/149/300/337
167 | Наконечник до "Донмет" 132 П Micro | 1 - 20 мм | 132.300.00 | 694
168 | Наконечник до "Донмет" 132 А Micro | 1 - 20 мм | 132.300.01 | 756
169 | Наконечник до "Донмет" 142 А | 3 - 100 мм | 142.500.12 | 630
170 | Наконечник до "Донмет" 142 П | 3 - 100 мм | 142.500.15 | 624
171 | Наконечник до "Донмет" 142 М | 3 - 100 мм | 142.500.16 | 624
172 | Наконечник до "Донмет" 149 П | 3 - 100 мм | 149.200.13 | 630
173 | Наконечник до "Донмет" 150 А | 3 - 100 мм | 150.300.17 | 694
174 | Наконечник до "Донмет" 150 П | 3 - 100 мм | 150.300.13 | 630
175 | Наконечник до "Донмет" 150 М | 3 - 100 мм | 150.300.15 | 630
176 | Наконечник до "Донмет" 300 А | 3 - 300 мм | 300.300.00 | 882
177 | Наконечник до "Донмет" 300 П | 3 - 300 мм | 300.400.00 | 820
178 | Наконечник до "Донмет" 337 М | 3 - 300 мм | 337.100.21 | 946
179 | Наконечник до "Донмет" 337 П | 3 - 300 мм | 337.100.22 | 946
180 | Наконечник до "Донмет" 337 А | 3 - 300 мм | 337.100.23 | 1198
181 | Наконечник до "Донмет" 142У | 3 - 100 мм | 142.900.15 | 820
182 | Наконечник до "Донмет" 300У | 3 - 300 мм | 300.700.11 | 1134
183 | Наконечник до "Донмет" 337У П | 3 - 300 мм | 337.100.26 | 1260
184 | Наконечник до "Донмет" 337У М | 3 - 300 мм | 337.100.27 | 1260
185 | Наконечник до "Донмет" 337У С | 3 - 300 мм | 337.100.28 | 1260
186 | Наконечник до "Донмет" 341 | 3 - 300 мм | 341.700.00 | 1260
187 | Наконечник до "Донмет" 502 М/П | 3 - 500 мм | 502.400.20/21 | 2962
Наконечники зварювальні ацетиленові до пальників Г2, Г3
188 | Наконечник № 0А | 0,2 - 0,5 мм | 225.100.15 | 202
189 | Наконечник № 1А | 0,5 - 1,0 мм | 225.100.16 | 202
190 | Наконечник № 2А | 1,0 - 2,0 мм | 225.100.17 | 202
191 | Наконечник № 3А | 2,0 - 4,0 мм | 225.100.03 | 202
192 | Наконечник № 4А | 4,0 - 7,0 мм | 225.100.04 | 227
193 | Наконечник № 5А | 7,0 - 11,0 мм | 230.200.00 | 378
194 | Наконечник № 6А | 11,0 - 17,0 мм | 230.200.01 | 454
195 | Наконечник № 7А | 17,0 - 30,0 мм | 230.200.02 | 529
Наконечники пропанові до пальників ГЗУ, ГВ
196 | Наконечник ГЗУ MICRO до ствола 132П Micro | наконечник сiтчастий для пайки до рiзака 132П Micro | 132.600.00 | 240
197 | Наконечник до ГЗУ 284 | до пальника ГЗУ 284 Micro | 284.700.20 | 215
198 | Наконечник 2П до ГЗУ 284 MICRO |  | 284.700.21 | 240
199 | Наконечник №2П до ГЗУ 247 |  | 228.100.00 | 302
200 | Наконечник №3П до ГЗУ 247 |  | 228.100.01 | 302
201 | Наконечник №4П до ГЗУ 247 |  | 228.100.02 | 442
202 | Наконечник №5П до ГЗУ 247 |  | 228.100.03 | 442
203 | Наконечник №6П до ГЗУ 249 |  | 249.100.00 | 756
204 | Наконечник подвійний у зборі |  | 237.600.30 | 540
205 | Наконечник до ГВ 250 | L- 860 мм | 250.500.00 | 442
206 | Наконечник ГВ №0 до ГВ 234 |  | 234.300.00 | 221
207 | Наконечник ГВ №1 до ГВ 234 |  | 234.500.00 | 202
208 | Наконечник ГВП №4 до ГВ 234/297 |  | 234.600.00 | 252
209 | Наконечник ГВ №0 Р,М до ГВ 254 |  | 254.300.00 | 277
210 | Наконечник ГВ №1 Р,М до ГВ 254 |  | 254.700.00 | 252
211 | Наконечник ГВП Р,М до ГВ 254 |  | 253.101.00 | 272
Наконечники зварювальні суцільнотянуті до пальників Г2
212 | Наконечник №3А | до рiзака 132А Micro | 132.600.01 | 252
213 | Наконечник №0А | 0,2 - 0,5 мм | 237.500.10 | 215
214 | Наконечник №1А | 0,5 - 1,0 мм | 237.500.11 | 215
215 | Наконечник №2А | 1,0 - 2,0 мм | 237.500.12 | 215
216 | Наконечник №3А | 2,0 - 4,0 мм | 237.500.13 | 215
217 | Наконечник №4А | 4,0 - 7,0 мм | 237.500.14 | 215
СТОВБУРИ
Стовбури до різаків Р1, "Донмет" 142/149/300/337
218 | Стовбур у зборі | "Донмет" 142, 149 9/9 | 142.300.05 | 756
219 | Стовбур у зборі | "Донмет" 142, 142У, 149, 300 9/9 | 142.300.06 | 756
220 | Стовбур у зборі | "Донмет" 150 9/9 | 150.500.13 | 1198
221 | Стовбур у зборі | "Донмет" 300П У 9/9 | 300.500.03 | 820
222 | Стовбур у зборі | "Донмет" 337 9/9 | 337.500.02 | 946
223 | Стовбур у зборі | "Донмет" 337У 9/9 | 337.500.05 | 1072
224 | Стовбур у зборі | "Донмет" 502 П/М | 535.500.00 | 2898
Стовбури до пальників Г2, Г3, ГЗУ, ГВ
225 | Стовбур у зборі | Г2 "Донмет" 225, ГЗУ 247, ГЗУ 247-02 6/6 | 225.700.02 | 593
226 | Стовбур у зборі | Г2 "Донмет" 225, Г3 251, ГЗУ 247, 247-02 9/9 | 225.700.03 | 593
227 | Стовбур у зборі | ГЗУ "Донмет" 249 9/9 | 225.700.03 | 593
228 | Стовбур у зборі | Г2 "Малютка" 233, "MINI ДM" 273 6/6 | 273.200.10 | 542
229 | Стовбур у зборі | ГВ "Донмет" 250, 252, 254 | 250.100.00 | 882
КЛАПАНИ ГАЗОВІ ДО РІЗАКІВ ТА ПАЛЬНИКІВ
230 | Клапан до "ДОНМЕТ" 150 | До різаків 150/374 | 150.800.03 | 190
231 | Клапан до ГВ "Донмет" 250 |  | 250.700.00 | 190
232 | Клапан до ГВ "Донмет" 254 |  | 250.700.01 | 190
233 | Клапан до "Донмет"341, РПМ 341-10 |  | 341.800.02 | 190
234 | Клапан до "Донмет" 502/503 |  | 535.700.00 | 334
РЕЙКИ ЗУБЧАСТІ ДО МАШИННИХ РІЗАКІВ ТИПУ РМ
235 | Рейка до РМ 350 | L = 109,9 мм | 350.001.00 | 378
236 | Рейка до РМ2, РМ3 | L = 135 мм | 349.002.00 | 504
ВУЗЛИ ВЕНТИЛІВ У ЗБОРІ
Вузол вентиля кисню різального (КР) у зборі
237 | Вузол вентиля (КР) 142,142У,149,300 | 7 деталей (з нержавіючою кулькою) | 142.600.05 | 114
238 | Вузол вентиля (КР) 347,337,300У,181,182,РМ3 | 9 деталей (з кулькою Æ 7,2 мм) | 145.300.06 | 176
239 | Вузол вентиля (КР) 337У | 9 деталей (з кулькою Æ 7,2 мм) | 145.300.07 | 176
Вузол вентиля кисню підігрівального (КП) у зборі
240 | Вузол вентиля (КП) РМ2,РМ3,262,337,337У,300У | 9 деталей, гайка М14х1,5 | 142.700.00 | 176
241 | Вузол вентиля (КП) 341,344,347 | 9 деталей, гайка М14х1,5 | 142.800.02 | 176
242 | Вузол вентиля (КП) 502,503,507,533 | 9 деталей, гайка М14х1,5 | 535.600.00 | 302
243 | Вузол вентиля (КП) 142,142У,149,300,225,247,249 | 8 деталей, гайка М12х1,25 | 142.700.02 | 176
244 | Вузол вентиля (КП) 233,273,150 | 8 деталей, гайка М12х1,25 | 273.300.16 | 176
Вузол вентиля стисненого повітря (В) у зборі
245 | Вузол вентиля (В) 280,283 | 8 деталей, гайка М12х1,25 | 142.700.04 | 89
Вузол вентиля горючого газу (ГГ) у зборі
246 | Вузол вентиля (ГГ) 337,337У,300У,344,347,РМ,РМ3,250,254 | 9 деталей, гайка М14х1,5 | 142.800.01 | 176
247 | Вузол вентиля (ГГ) 341,281 | 9 деталей, гайка М14х1,5, кулька Ø 6 мм | 337.400.01 | 176
248 | Вузол вентиля (ГГ) 262,271,280,283 | 9 деталей, гайка М14х1,5, кулька Ø 7,2 мм | 502.600.00 | 176
249 | Вузол вентиля (ГГ) 246 | 9 деталей, гайка М14х1,5 | 142.700.01 | 176
250 | Вузол вентиля (ГГ) 142,142У,149,300,225,247,249,231 | 8 деталей, гайка М12х1,25 | 142.800.07 | 176
251 | Вузол вентиля (ГГ) 233,273,232,232У,234,150 | 8 деталей, гайка М12х1,25 | 273.300.17 | 176
252 | Вузол вентиля (ГГ) 502,503,507,533 | 9 деталей, гайка М14х1,5 | 535.600.01 | 328
Вузол вентиля горючої рідини (ГР) у зборі
253 | Вузол вентиля (ГЖ) 181,182 | 8 деталей, гайка М14х1,25 | 181.110.00 | 176
КІЛЬЦЯ ГУМОВІ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ ЗА ГОСТ 9833-73
254 | Кільце гумове 004-006-14 | "Вогник" 170/177/177У | 936.009.00 | 13
255 | Кільце гумове 005-008-19 | "Донмет" 250/252/254, 341/344 | 341.808.00 | 13
256 | Кільце гумове 006-009-19 | "Донмет" 250/252/254/263, 341/352, 905 | 344.007.00 | 13
257 | Кільце гумове 006-010-25 | "Донмет" 142/300, "Вогник" 170, 936 | 230.011.00 | 13
258 | Кільце гумове 008-012-25 | "Донмет"142/143/300 225/230 | 142.006.00 | 13
259 | Кільце гумове 009-012-19 | "Донмет" 250/252/254/263, "Промінь" 344 | 344.008.00 | 13
260 | Кільце гумове 010-014-25 | "Донмет" 250/252/254/263, "Промінь" 344 | 344.009.00 | 13
261 | Кільце гумове 012-016-25 | "Донмет" 503/507/517/518/519/520 | 503.005.00 | 13
262 | Кільце гумове 013-016-19 | Клапани 600/905 | 905.012.00 | 13
263 | Кільце гумове 013-017-25 | РМ152/154, 262/265, 502/503/504/341/337 | 337.006.00 | 13
264 | Кільце гумове014-018-25 | "Донмет" 502/503/507/517/518/519/520/950/650 | 502.006.00 | 13
265 | Кільце гумове016-020-25 | "Донмет" 502/503/507/517/518/519/520 | 502.007.00 | 13
266 | Кільце гумове 019-023-25 | "Донмет" 508/509/514 | 508.315.00 | 13
267 | Кільце гумове 023-027-25 | "Донмет" 508/509/514 | 508.316.00 | 13
ЗАПАСНІ ТА ЗМІННІ ДЕТАЛІ ДО РЕДУКТОРІВ ТИПУ БКО, БПО, БАО, АР, УР
268 | Клапан редукувальний | АР-40-2ДМ, АР-40/У-30ДМ,УР-6ДМ, БГО-50ДМ, РВ-50ДМ, БАЗО-50ДМ, БВО-80ДМ, АР-40/У-30ДМ, У-30-2ДМ | 006.300.00 | 64
269 | Клапан редукувальний | БКО-50ДМ (006.000.00) | 006.300.01 | 64
270 | Клапан редукувальний | БКО-50-4-2ДМ (046.000.00) | 039.300.02 | 64
271 | Клапан редукувальний | до АР–40/У–30-V ДМ, АР-40/У-30-О, АР-40/У-30-С | 039.300.00 | 64
272 | Вузел редукувальний | АР–40–4ДМ, АР-40/У-30-4ДМ, УР-6-4ДМ, АР–40 / У–30–2ДМ, RAr/CO-200-2DM, RAr/CO-200-4DM до вузла входять: клапан редукувальний, сiдло клапана, штовхач, пружина редукувальна, фiльтр | 039.600.00 | 126
273 | Сідло клапана | АР-40-2ДМ, АР-40/У-30ДМ,УР-6ДМ, БГО-50ДМ, РВ-50ДМ, БАЗО-50ДМ, БВО-80ДМ, АР-40/У-30ДМ, У-30-2ДМ | 030.002.00 | 64
274 | Сідло клапана | БКО-50ДМ | 006.003.01 | 64
275 | Сідло клапана | БКО-50-4-2ДМ, АР–40/У–30 VДМ, БКО-50V | 039.003.00 | 64
276 | Штовхач | АР-40-2ДМ, АР-40/У-30ДМ,УР-6ДМ, БГО-50ДМ, РВ-50ДМ, БАЗО-50ДМ, БВО-80ДМ, АР-40/У-30ДМ, У-30-2ДМ, БПО, БАО, АР-40/У-30-О, АР-40/У-30-С, БКО-50V, БКО-50-4-2ДМ | 025.005.00 | 64
277 | Штовхач | БКО-50ДМ | 006.004.00 | 64
278 | Штовхач | АР-40/У-30 V ДМ | 025.005.00 | 64
279 | Пружина редукувальна | БКО-50ДМ | 006.002.00 | 64
280 | Пружина редукувальна | АР-40-2ДМ, АР-40/У-30ДМ,УР-6ДМ, БГО-50ДМ, РВ-50ДМ, БАЗО-50ДМ, БВО-80ДМ, АР-40/У-30ДМ, У-30-2ДМ | 011.002.00 | 64
281 | Пружина редукувальна | БКО-50ДМ-4-2 ДМ, АР-40/У-30 VДМ, АР-40/У-30-О, АР-40/У-30-С, БКО-50V | 011.401.00 | 64
282 | Мембрана | БКО-50ДМ, УР-6, У-30, АР-40-2, АР-40/У-30 ДМ | 006.007.00 | 25
283 | Мембрана | БКО-50-4-2ДМ | 018.401.00 | 25
284 | Прокладка вхідного штуцера | БКО-50ДМ, БКО-50-4ДМ, АР, АР40/У30 | 006.011.02 | 25
285 | Клапан запобіжний у зборі | БКО-50ДМ | 006.400.00 | 126
286 | Штуцер вхідний до БКО | БКО-50ДМ, БКО-50-4ДМ, АР, УР, АР40/УР30, | 006.104.00 | 126
287 | Клапан редукувальний у зборі | БПО-5ДМ, БАО-5ДМ, БАО-5-4ДМ | 025.001.00 | 64
288 | Сідло клапана | БАО-5ДМ | 025.300.02 | 64
289 | Сідло клапана | БПО-5ДМ, БПО-5ДМ 10 | 025.300.00 | 64
290 | Мембрана | БПО-5ДМ, БАО | 005.003.00 | 25
291 | Прокладка вхідного штуцера | БПО-5ДМ | 005.007.00 | 25
292 | Пружина редукувальна | БПО-5ДМ, БАО-5ДМ, БПО-5 ДМ10, БАО-5-4ДМ | 005.002.00 | 64
293 | Штуцер вхідний до БПО | БПО-5ДМ, БПО-5ДМ 10 | 005.104.00 | 101
294 | Елемент фільтрувальний ЕФ-2 | БКО-50ДМ, БПО-5ДМ, БКО, БМО | 006.053.00 | 64
295 | Елемент фільтрувальний ЕФ-5 | БКО-50ДМ, БПО-5ДМ, БКО, БМО | 929.005.00 | 64
Запасні частини до вентилів типу ВК, ВМН та ВМР
296 | Шпиндель | ВК-20 | 942.901.00 | 70
297 | Клапан із полікарбон. вставкою | ВК-20 | 942.300.02 | 70
298 | Гайка к ВК-20 | корпусна | 942.904.00 | 76
299 | Маховик к ВК-20 |  | 942.906.00 | 64
300 | Шпиндель | ВК-94 | 942.001.00 | 114
301 | Втулка | ВК-94 | 942.002.00 | 64
302 | Клапан із полікарбон. вставкою | ВК-94 | 942.300.01 | 76
Запасні частини до редуктора типу БМО
303 | Сідло в зборі |  | 940.300.00 | 442
304 | Клапан редукувального вузла |  | 940.100.00 | 76
305 | Штовхач |  | 940.200.00 | 76
Вентилі з'єднувальні
306 | Вентиль кисню (К) | М 12х1,25, Ø 6 мм | 943.000.18 | 378
307 | Вентиль кисню (К) | М 14х1,5, Ø 6 мм | 943.000.10 | 378
308 | Вентиль кисню (К) | М 16х1,5, Ø 9 мм | 943.000.02 | 378
309 | Вентиль кисню (К) | 3/8", Ø 9 мм | 943.000.04 | 504
310 | Вентиль кисню (К) | 1/4", Ø 6 мм | 943.000.16 | 378
311 | Вентиль горючого газу (ГГ) | М 12х1,25LH, Ø 6 мм | 943.000.19 | 378
312 | Вентиль горючого газу (ГГ) | М 14х1,5LH, Ø 6 мм | 943.000.11 | 378
313 | Вентиль горючого газу (ГГ) | М 16х1,5LH, Ø 9 мм | 943.000.03 | 378
314 | Вентиль горючого газу (ГГ) | 3/8" LH, Ø 9 мм | 943.000.05 | 504
Гайки накидні для під'єднання ніпелів, наконечників і мундштуків 344
315 | Гайка упірна до 344, 347, 348, 345 |  | 347.001.00 | 101
316 | Гайка М 20 х 1,5 / 20 х 1,5 LH |  | 945.001.00/01 | 101
317 | Гайка M16 x 1,5 / M16 x 1,5LH |  | 330.004.04/07 | 38
318 | Гайка М 14 х 1,5 / 14 х 1,5 LH |  | 170.007.00/01 | 38
319 | Гайка M12 x 1,25 / 12 x 1,25 LH |  | 130.006.00/01 | 38
320 | Гайка G3/8/ G3/8LH |  | 145.005.00/01 | 38
321 | Гайка G1/4 / G1/4 LH |  | 145.004.00/01 | 38
322 | Гайка декоративна | Г2 224, ГВ 254/250/252 | 221.002.00 | 101
323 | Гайка G 3/4'' к БКО |  | 006.103.00 | 126
324 | Гайка СП 21,8 к БКО | на малий балон | 020.102.01 | 126
325 | Гайка СП 21,8LH к БПО |  | 005.103.00 | 126
326 | Гайка накидная наконечника Г2,Г3,ГЗУ |  | 130.104.00 | 101
Ніпелі та перехідники для під'єднання рукавів
327 | Нiпель ф3.2 пiд M16x1,5 |  | 947.000.00 | 89
328 | Нiпель ф3.2 пiд M12x1,25 |  | 132.004.00 | 38
329 | Перехідник нiпель ф3.2 - штуцер М12х1.25 |  | 947.000.02 | 89
330 | Перехідник нiпель ф3.2 - штуцер М12х1.25LH |  | 947.000.03 | 89
331 | Ніпель d 6 |  | 130.005.00 | 64
332 | Ніпель d 9 |  | 330.003.00 | 64
333 | Ніпель d 6 под М16х1,5 |  | 924.001.00 | 89
334 | Ніпель комбінований 6/9* |  | 946.001.00 | 101
335 | Ніпель двосторонній 6-9/6-9* |  | 961.001.00 | 151
336 | Ніпель-перехідник | 6 мм / 6 мм | 910.001.00 | 64
337 | Ніпель-перехідник | 9 мм / 9 мм | 910.002.00 | 64
338 | Ніпель-перехідник | 6 мм / 9 мм | 910.003.00 | 64
339 | Перехiдник 7/16-ф3,2 (адаптер micro П) | Адаптер для одноразового пропанового балона з нарiззю 7/16" | 962.500.00 | 486
340 | Перехідник для балона | Для під'єднання редуктора до малого балона |  | 252
341 | Підвід балонний G3/4 - СП21,8 | L=1100 мм, для під'єднання балона до колектора рампового | 962.300.10 | 1613
342 | Підвід балонний G3/4 - G3/4 |  | 962.300.11 | 1525
Трійники
343 | Трійник 6/6/6 мм | Трійники призначені для розгалуження рукавів d6 и d9 мм | 951.000.03 | 164
344 | Трійник 9/9/9 мм |  | 951.000.01 | 240
345 | Трійник 9/6/6 мм |  | 951.000.02 | 240
Виробництво сертифіковано за системою якості ISO 9001.
При замовленні просимо надавати точні найменування продукції або номер замовлення.
6/6*, 9/9* - умовний прохід приєднуваних рукавів в мм.
Післягарантійне постачання запчастин - протягом 3-х років.

## Манометри
завод автогенного обладнання
| Менеджери відділу збуту : Інна Попович | (098) 471-75-01, (050) 053-04-81
Наталя Поліщук
| svarkadonmet@gmail.com | www.donmet.com.ua
Жовтень 2024 р., ціни в гривнях
N з/п | Найменування | Опис | № замовлення/ виробник | РОЗДРІБНА ЦІНА з ПДВ, грн.
МАНОМЕТРИ
1 | Манометр МП-50 2,5 МПа О2 (кисень) | 50 мм / М12х1,5 | Г00003293 | 192 | Г00003293
2 | Манометр МП-50 25 МПа О2 (кисень) | 50 мм / М12х1,5 | Г00003334 | 192 | Г00003334
3 | Манометр МП-50 0,6 Мпа (пропан) | 50 мм / М12х1,5 | Г00003335 | 192 | Г00003335
4 | Манометр МП-50 0,4 МПа С2H2 (ацетилен) | 50 мм / М12х1,5 | Г00005993 | 192 | Г00003561
5 | Манометр МП-50 4,0 МПа C2H2 (ацетилен) | 50 мм / М12х1,5 | Г00003639 | 192 | Г00003639
6 | Манометр МП-50 0,6 Мпа СО2 | 50 мм / М12х1,5 | Г00003394 | 192 | Г00003394
7 | Манометр МП-50 1,0 МПа СО2 | 50 мм / М12х1,5 | Г00011044 | 192 | Г00003321
8 | Манометр МП-50 16,0 МПа СО2 | 50 мм / М12х1,5 | Г00003208 | 192 | Г00003208
9 | Манометр МП-50 25,0 МПа Ar/CO2 | 50 мм / М12х1,5 | Г00005862 | 192 | Г00003728
ВИТРАТОМІРИ
10 | Витратомір 30/1 | Манометри-витратоміри для регуляторів витрати газу | Г00003703 | 192 | Г00003703
12 | Витратомір 30/40 |  | Г00003011 | 192 | Г00011045
13 | Витратомір 40/1 |  | Г00003704 | 192 | Г00003704
14 | Манометр МП -60 4 Мпа | 63 мм / М12х1,5 | Г00003299 | 192 | Г00003299
15 | Манометр МП-60 0,4 МПа | 63 мм / М12х1,5 | Г00011066 | 192 | Г00011066
16 | Манометр МП-60 16 МПа | 63 мм / М12х1,5 | Г00003298 | 192 | Г00003298
17 | Манометр МП-100 4 МПа | 100 мм / М20х1,5 | Г00003137 | 240 | Г00003137
18 | Манометр МП-100 6 МПа | 100 мм / М20х1,5 | Г00003313 | 240 | Г00003313
19 | Манометр МП100М-0,16 МПа | 100 мм / М20х1,5 | Г00003409 | 240 | Г00003409
20 | Манометр МП100М-0,25 МПа | 100 мм / М20х1,5 | Г00003280 | 240 | Г00003280
21 | Манометр МП100М-10 МПа | 100 мм / М20х1,5 | Г00003381 | 240 | Г00003381
22 | Манометр МП100М-16 МПа | 100 мм / М20х1,5 | Г00003314 | 240 | Г00003314
23 | Манометр МП-160 0,1 МПа | 160 мм / М20х1,5 | Г00003284 | 300 | Г00003284
24 | Манометр МП-160 4 МПа | 160 мм / М20х1,5 | Г00003302 | 300 | Г00003302
25 | Манометр МП-160 6,0 МПа | 160 мм / М20х1,5 | Г00003486 | 300 | Г00003486
26 | Манометр МП160МУ-0,16 МПа | 160 мм / М20х1,5 | Г00003416 | 300 | Г00003416
27 | Манометр МП160МУ-0,25 МПа | 160 мм / М20х1,5 | Г00003317 | 300 | Г00003317
28 | Манометр МП160МУ-0,4 МПа | 160 мм / М20х1,5 | Г00003606 | 300 | Г00003606
29 | Манометр МП160МУ-10 МПа | 160 мм / М20х1,5 | Г00003607 | 300 | Г00003607
30 | Манометр МП160МУ-16,0 МПа | 160 мм / М20х1,5 | Г00003455 | 300 | Г00003455
31 | Манометр МП160МУ-25 МПа | 160 мм / М20х1,5 | Г00003400 | 300 | Г00003400
32 | Манометр МП160МУ-40,0 МПа | 160 мм / М20х1,5 | Г00003456 | 300 | Г00003456
33 | Манометр МП160МУ-60,0 кПа | 160 мм / М20х1,5 | Г00003685 | 300 | Г00003685
МАНОМЕТРИ ЕЛЕКТРОКОНТАКТНІ
34 | Манометр ЕкМ-160ВМ-4,0 Мпа |  | Г00003517 | 300
ВАКУУММЕТРИ, МАНОВАКУУММЕТРИ
35 | Мановакууметр МВП100 (-0,1...+1,5) МПа |  |  | 240 | Г00003833
36 | Мановакууметр МВП100 М-М-(-0,1...0,5) МПа | 100 мм / М20х1,5 | Г00003437 | 240 | Г00003437
37 | Мановакууметр МВП100 М-М-(0,1...0,9) МПа | 100 мм / М20х1,5 | Г00003684 | 240 | Г00003684
38 | Мановакууметр МВП100 М-М-(0,1...2,4) МПа | 100 мм / М20х1,5 | Г00003439 | 240 | Г00003439
39 | Мановакууметр МВП-160 -0,1...+0,15 МПа | 160 мм / М20х1,5 | Г00003640 | 300 | Г00003640
40 | Мановакууметр МВП160-(0,1...0,3) МПа | 160 мм / М20х1,5 | Г00003686 | 300 | Г00003686
41 | Мановакууметр МВП160-(0,1...0,5) МПа | 160 мм / М20х1,5 | Г00003687 | 300 | Г00003687
42 | Мановакууметр МВП160-(0,1…1,5) МПа | 160 мм / М20х1,5 | Г00003689 | 300 | Г00003689
43 | Мановакууметр МВП160-(0,1...2,4) МПа | 160 мм / М20х1,5 | Г00003690 | 300 | Г00003690
ТЕРМОМЕТРИ БІМЕТАЛЕВІ
44 | Термометр ТБП 100/100/Р (-20...+60) С |  | Г00003899 | 300 | Г00003899
45 | Термометр ТБП160/500/Р (0-400) С |  | Г00003888 | 360 | Г00003888